## Requerimientos due diligence
FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA- FENOGE
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES NO. 009 DE 2025 (SIP-009-2025-FENOGE​) Evaluador externo para debidas diligencias a proyectos de SSFV y PCH
ANEXO No. 1 Requerimientos mínimos de la debida diligencia.
CRITERIOS | COMPONENTES DE ANÁLISIS REQUERIDO
Técnico | Terrenos: Vías de acceso: Verificar que existan rutas adecuadas con dimensiones y condiciones estructurales suficientes para el tránsito de vehículos durante todas las etapas del proyecto. Evaluar las condiciones hidrológicas, geotécnicas y topográficas del terreno, validando la calidad, alcance y conclusiones de los estudios hidrológicos, geotécnicos, topográficos, sísmicos y de hincado elaborados por el desarrollador. En particular, analizar la estabilidad de suelos y la viabilidad técnica del sistema de cimentación propuesto (por ejemplo, pilotes hincados o estructuras superficiales), identificando riesgos de asentamiento, socavación o corrosión que puedan comprometer la durabilidad de la infraestructura. Análisis de sombras: Identificar la posibles fuentes de sombreado, tanto cercanas como lejanas, utilizando el layout del proyecto. Infraestructura disponible: Validar la existencia de recursos e infraestructura necesarios para la operación, como disponibilidad de agua, redes eléctricas cercanas y cruces con otros servicios públicos.
Punto de conexión: Analizar los riesgos operativos asociados al punto de conexión del proyecto con la red eléctrica, considerando aspectos como posibles limitaciones de evacuación o desconexiones por inestabilidad, con base en el estudio de conexión. También analizar los documentos relacionados con la conexión, incluyendo el concepto y contrato respectivos, para validar las condiciones definidas por la UPME y el transportador, así como el avance de las obras de expansión necesarias y otros factores externos que puedan representar riesgos o retrasos. Considerar los aspectos técnicos que aplican para los proyectos especificos de Autogeneracion y Generacion Distribuida, contenidos en la Resolución CREG 174 de 2021, acuerdos particulares del CNO y demás complementarias.
Ingenierías: Realizar un análisis de las ingenierías adelantadas por el desarrollador con el fin de asegurar la calidad de los diseños y estudios. En general, revisar la documentación técnica relacionada con las ingenierías eléctricas y civiles de la planta fotovoltaica, la infraestructura de evacuación y el sistema de interconexión, con el objetivo de evaluar las infraestructuras propuestas y su estado administrativo. Revisar los diseños eléctricos del sistema fotovoltaico, subestaciones colectoras, líneas de evacuación y su conexión con la subestación del SIN. Evaluar los estudios eléctricos relacionados con la coordinación de protecciones, control de potencia reactiva y tensión, medidas de aislamiento, curvas IV de los sistemas, así como el control de potencia activa y frecuencia. Revisar los diseños civiles, en particular el diseño estructural de las fundaciones (hincado), y analizar los estudios topográficos, hidrológicos, geotécnicos y estructurales correspondientes.
Rendimiento potencia y energético (capacidad instalada y energía estimada, mediciones de radiación solar o caudal) Revisar la estimación de generación eléctrica esperada del proyecto durante su vida útil. Analizar las condiciones climatológicas de la zona, incluyendo temperatura, nieve, velocidad del viento, precipitaciones y riesgos medioambientales. Caracterizar el recurso solar disponible a partir de fuentes públicas y realizar un control de calidad sobre las mediciones en sitio, evaluando la idoneidad de los equipos y la confiabilidad de los datos recolectados. Dimensionar la capacidad del proyecto considerando el área disponible con base en criterios técnicos y ambientales, y estimar la producción energética utilizando software vigente y reconocido, incorporando los equipos principales y los factores de pérdida. Finalmente, analizar variables clave como la irradiación global horizontal y en el plano del generador, y evaluar el rendimiento energético de la planta, el factor de capacidad y la energía neta generada bajo distintos percentiles (P50, P75, P90, P99).
Equipos de Generación Revisar las especificaciones técnicas de los principales equipos del proyecto (módulos fotovoltaicos, inversores y estructuras de soporte), asegurando que cuenten con certificaciones reconocidas y que cumplan con la normativa aplicable. Analizar las garantías ofrecidas por los fabricantes, tanto en términos de producto como de rendimiento, y verificar su trayectoria, capacidad técnica, respaldo postventa y presencia local.
Subestación Evaluar el diseño y las especificaciones técnicas de la subestación, incluyendo esquemas unifilares, niveles de tensión, configuración de transformación y sistemas de protección y control. Confirmar el cumplimiento de los requerimientos del operador de red y de la normativa eléctrica vigente (RETIE, RETILAP u otras aplicables), así como los permisos necesarios para su construcción y operación. Revisar estudios eléctricos como flujos de carga, cortocircuito y coordinación de protecciones, garantizando la adecuada integración al sistema interconectado nacional. Asimismo, analizar los contratos relacionados con su construcción, montaje y suministro de equipos críticos, y validar el cronograma de ejecución frente al avance general del proyecto y los riesgos asociados a su implementación.
CapEx Analizar las proyecciones de inversión del proyecto, verificando los montos considerados para trámites regulatorios, licencias, diseño, estudios técnicos y demás gastos asociados a la etapa de estructuración. Evaluar los valores asignados a la compra de equipos principales, materiales, adecuaciones del terreno y ejecución de obras civiles y eléctricas. Además, revisar los costos previstos para la conexión al sistema, incluyendo pruebas operativas y actividades necesarias para la entrada en operación del proyecto, asegurando que sean consistentes con el alcance técnico y normativo establecido.
Opex Revisar las proyecciones de costos operativos del proyecto, incluyendo los gastos estimados para actividades de operación y mantenimiento, como limpieza de módulos, reemplazo de componentes y adquisición de repuestos. Evaluar los valores previstos para seguros, pólizas y servicios de monitoreo y telecomunicaciones, así como los costos asociados a la gestión comercial de la energía, garantizando que las suposiciones sean razonables y estén alineadas con las condiciones del mercado y la escala del proyecto.
Calendario de contrucción y FPO Revisar el calendario de construcción y la fecha de puesta en operación (FPO) proyectada, evaluando la coherencia técnica de las actividades programadas, su secuencia y duración, con base en buenas prácticas de la industria y proyectos comparables. Validar su alineación con los plazos establecidos en los contratos clave del proyecto (EPC, suministro, conexión, PPA, arrendamiento), así como identificar riesgos asociados a permisos, disponibilidad de equipos, obras de terceros o condiciones externas que puedan afectar el cumplimiento del cronograma. Verificar la capacidad técnica y operativa del desarrollador y contratistas involucrados, y evaluar la viabilidad de alcanzar la FPO en el plazo previsto, considerando impactos financieros o regulatorios ante posibles retrasos.
Pruebas de conexión: Para los casos que aplique, revisar el cronograma de pruebas y procedimiento para la aprobación por parte del OR, de la conexión del proyecto al sistema e inicio de inyeccion de energía a la red, incluyendo entre otros, los parámetros de tensión, frecuencia y protecciones. Se deberá comprobar y alertar sobre el estado de avance de los trámites correspondientes frente al OR, tanto para la conexión del sistema, asó como para la entrega de excedentes.
Financiero | Analizar la estructura financiera del proyecto a partir de información detallada sobre precios, cantidades, variables técnicas y económicas del activo.
Evaluar el flujo de caja histórico y proyectado, el periodo de retorno de la inversión (si aplica), y los beneficios tributarios que puedan tener impacto en la rentabilidad.
Determinar la Tasa Interna de Retorno (TIR) y realizar ejercicios de sensibilidad bajo distintos escenarios y supuestos económicos.
Verificar los gastos de capital (CAPEX) y de operación y mantenimiento (OPEX).
Realizar escenarios de sensibilidad de condiciones macroeconómicas (inflación, tasa de cambio, crecimiento, entre otras).
Evaluar el cronograma de ejecución presupuestal del Proyecto de SSFV o PCH.
Evaluar la matriz de riesgos de los proyectos e incluir ajustes orientados a asegurar el reembolso de los recursos.
Evaluar el registro del cumplimiento de obligaciones financieras pasadas. El historial de pagos anteriores a entidades financieras y acreedores, consulta en centrales de riesgo, así como cualquier juicio legal resuelto o pendiente contra el promotor.
Evaluar la solvencia a través de variables como el nivel de endeudamiento y la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias.
Evaluar las condiciones macroeconómicas, el ambiente de negocios y económico actual, así como cualquier circunstancia específica que pueda afectar a alguna de las partes
Analizar las contingencias y otros factores de riesgo ante cualquier irregularidad y/o falta de información que refleje la situación financiera
Realizar la evaluación SARLAFT de los Promotores, así como de los Sponsors de los proyectos en caso de que existan, utilizando los sistemas, mecanismos o listas disponibles.
Evaluar indicadores financieros adicionales que el proyecto debe cumplir, en caso de que se considere oportuno o necesario, por las características propias de un determinado Promotor o Proyecto.
Analisis de Covenants
Ambiental y social | Analizar y evaluar que el proyecto presenten un Plan de Manejo Ambiental asociado al proyecto, el cual debe incluir, al menos, los siguientes aspectos: gestión integral de residuos, manejo de residuos RAEE y RESPEL, gestión de residuos de construcción y demolición (RCD), manejo de descapote y remoción (incluyendo manejo de flora), manejo de fauna, manejo de aguas residuales domésticas, ahorro y uso eficiente del agua y energía, manejo de material particulado y ruido, manejo de maquinaria y equipos, manejo paisajístico, adquisición de materiales de construcción (verificando la procedencia lícita de los agregados mediante registro minero y certificado de origen) y capacitaciones ambientales. Esta información debe consignarse en un formulario y/o documento de evaluación de criterios ambientales.
Analizar y evaluar que la iniciativa cuente con un plan de gestión social o un plan de información y participación comunitaria. Esta información debe consignarse en un formulario y/o documento de evaluación de criterios sociales.
Evaluar los impactos ambientales y sociales de la iniciativa, categorizándolos como altos, medios o bajos, priorizando aquellos proyectos que tengan un mayor impacto positivo social y menor impacto sobre los componentes ambientales. La evaluación debe realizarse conforme a estándares internacionales (Principios del Ecuador, IFC, entre otros). Esta evaluación debe reflejarse en una matriz de evaluación de impactos y en un documento con los resultados y conclusiones del análisis.
Analizar y evaluar la localización de la iniciativa y su traslape con determinantes ambientales, tales como áreas de importancia arqueológica, zonas de rondas hídricas y de preservación, áreas de restitución de tierras, áreas del SINAP (Sistema Nacional de Parques Naturales), áreas del SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas) y áreas del SILAP (Sistema Local de Áreas Protegidas). Esta información debe consignarse en un formulario y/o documento de evaluación de criterios ambientales.
Evaluar el traslape de la iniciativa con determinantes sociales, como lo es la infraestructura social y de servicios públicos, evaluar la tenencia de la tierra (con certificado de libertad y tradición actualizado), y la presencia de territorios colectivos, esta última con el fin de identificar posibles necesidades de consulta previa. Esta evaluación debe consignarse en un formulario y/o documento de evaluación de criterios sociales.
Presentar los mapas y figuras de los traslapes del area del proyecto con los determinantes ambientales y sociales, asi como la cartografia asociada en formato KML, shape, etc.
Evaluar en la Debida Diligencia los riesgos ambientales y sociales de la iniciativa, considerando en zonas de alto riesgo (inundación, deslizamiento, incendio, entre otros). Este análisis debe incluir la elaboración de una matriz de riesgos. La información resultante debe consignarse en un formulario y/o documento de evaluación de criterios ambientales.
Evaluar la cantidad y tipo de permisos ambientales requeridos por la iniciativa, teniendo en cuenta su localización. Este análisis debe tener como objetivo la gestión eficiente de los recursos naturales y la reducción de la huella de carbono. Esta evaluación debe consignarse en un formulario y/o documento de evaluación de criterios ambientales.
Evaluar y verificar el cumplimiento de las buenas prácticas socioambientales (según los estándares de la IFC-International Finance Corporation, Principios del Ecuador, entre otros), y clasificar la iniciativa en función de su cumplimiento. Esta evaluación debe consignarse en un formulario y/o documento de evaluación de criterios ambientales.
Identificar a los posibles beneficiarios del proyecto, incluyendo a las comunidades en las áreas de influencia de este, además evaluar que la iniciativa cumpla con los criterios de ESG establecidos por FENOGE. Esta información debe consignarse en un formulario y/o documento de evaluación de criterios sociales.
Verificar el cumplimiento de los requisitos específicos ESG establecidos por FENOGE, asegurando el cumplimiento de compromisos explícitos en transparencia, equidad, reducción de emisiones, eficiencia en el uso de recursos y responsabilidad social empresarial. Esta evaluación debe consignarse en un formulario y/o documento de evaluación de criterios sociales.
Juridico / regulatorio | Permisos, Licencias y Autorizaciones - PLA´s 1. Certificado SINAP​ 2. Certificado Parques Nacionales Naturales​ 3. Certificado URT​ 4. Certificado de Procedencia o No de consulta previa​ 5. Certificado de NO DAA​ 6. Certificado Uso de suelo​ 7. Compatibilidad Uso de suelo​ 8. Viabilidad ANNA Minería​ 9. Certificado No licenciamiento Ambiental o Términos de Referencia EIA​ 10. Certificado Necesidad o no de Arqueología​ Preventiva y Prospección 11. Evaluación de potencial arqueológico​ 12. Acuerdo coexistencia Servidumbres Gasoducto/oleoducto​ 13. Acuerdo coexistencia otros proyectos​ 14, Acuerdo coexistencia Servidumbres Eléctricas​ 15. Acuerdo coexistencia Tituloercis mineros​ 16. Acuerdo coexistencia Títulos Hidrocarburos​ 17. Aprobación cruce de vías ANI (Vias Primarias), Secretaría de Planeación (Vías Secundarias y T​erciarias) 18. Estudio Hidrológico​ Actualizado 19. Estudio Topográfico​ Actualizado 20. Inscripción UPME (FASES)​ 21. Garantía de Reserva de Capacidad ante XM (CREG 174 de 2021) 22. Inventario Forestal 23. Permisos Complementarios (PMA)​ 24. Plan de manejo de residuos / Laboratorios​ 25. Pago de tasas Ente Ambiental​ 26. Permiso de Aprovechamiento forestal​ 27. Licencia de construcción​
Revisión del estudio de títulos: Llevar a cabo una revisión detallada de la documentación legal relacionada con los predios, incluyendo los estudios de títulos realizados por terceros y los certificados de tradición, con el objetivo de comprender su situación jurídica actual. Esta revisión debe permitir verificar la titularidad del inmueble, ya sea pública o privada, así como identificar posibles restricciones legales, como embargos, servidumbres, litigios u otras limitaciones al dominio. También se debe contrastar la información del inmueble entre los registros catastrales y registrales, asegurando consistencia en la identificación y el área declarada. Adicionalmente, evaluar la existencia de licencias, permisos o normativas locales y nacionales que regulen el uso del suelo en el área del proyecto. Finalmente, consolidar los hallazgos en un análisis que permita identificar riesgos jurídicos relevantes que puedan afectar el desarrollo o la adquisición del terreno.
Revisión societaria: Analizar la estructura legal del vehículo societario del proyecto, revisando su documentación clave, relaciones entre socios y el cumplimiento de obligaciones legales, corporativas y fiscales. Si el proyecto es una planta de generación distribuida, analizar la constitucion como Empresa de Servicios Públicos - E.S.P.
Riesgos de litigios: Llevar a cabo una revisión detallada de todos los aspectos y riesgos a tener en cuenta que puedan desencadenar un litigio en cada proyecto.
Revisión contractual: Revisar los compromisos contractuales asumidos por el desarrollador en los acuerdos clave del proyecto, incluyendo contratos de ingeniería, procura y construcción (EPC), suministro de equipos, compraventa de energía (PPA), conexión a la red, fiducia mercantil, arrendamiento, comodato del terreno, entre otros. Analizar las obligaciones técnicas, legales, financieras y de cumplimiento asociadas a cada contrato, identificando hitos críticos, condiciones suspensivas, penalidades por incumplimiento y riesgos contractuales relevantes. Verificar la coherencia entre los contratos y su alineación con el cronograma, la estructura financiera y operativa del proyecto. Asimismo, evaluar si existen limitaciones o cláusulas que puedan afectar la ejecución, el cierre financiero o la operación a largo plazo del activo.
Acuerdos ambientales y sociales
Evaluación regulatoria: Realizar el analisis correspondiente a las condiciones de conexion y al cumplimiento de la Ley 1715 de 2014, del Decreto 2236 del Ministerio de Minas y Energía, la Resolución CREG 174 de 2021, la Resolucion 501 de 2024 de la UPME, El Proyecto de Resolucion CREG 701-501 de 2024 y demas normas concordantes incluyendo pero sin limitarse a: Contrato de conexión, Contrato de Respaldo, Estudio de Conexión y Garantía de Reserva de Capacidad.
Analisis de KYC: desarrollar el respectivo analisi identificando verificacion de identidad, analisis de riesgo, pruebas de domiclio y monitorio continuo
5