## SIP-011-2025
FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA – FENOGE
INVITACIÓN A COTIZAR SIP-011-2025-FENOGE
ANEXO 09 - FORMATO DE INFORMACIÓN APORTADA POR LOS PROVEEDORES - COTIZACIÓN
DATOS DEL COTIZANTE | [6 empty] | NO APLICA | MICROEMPRESA
FECHA DE COTIZACIÓN: | [6 empty] | Más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior. | PEQUEÑA EMPRESA
NOMBRE COTIZANTE | [6 empty] | Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año en el mismo cargo u otro del mismo nivel. | MEDIANA EMPRESA
NIT COTIZANTE: | [6 empty] | La persona natural sea mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año. | GRAN EMPRESA
CRITERIO DIFERENCIALES | [6 empty] | Las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año. | NO APLICA
TAMAÑO DE LA EMPRESA
PARTICIPACIÓN DE MUJERES (Artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015)
Instrucciones para el diligenciamiento: 1. Como validez de la presentación de la presente cotización, se debera adjuntar el Anexo 08 - Certificación de autenticidad y compromiso de transparencia 2. El cotizante solo deberá diligenciar las celdas resaltadas de color amarillo. 3. Para cotizar deberá tener en cuenta el valor de los bienes y/o servicios considerando la totalidad de requisitos, condiciones, obligaciones, especificaciones técnicas, descritos en el Anexo 01 - Especificaciones técnicas 4. El cotizante deberá tener en cuenta todos los tributos a que haya lugar, incluyendo los municipales, departamentales y nacionales, y todas las contribuciones y estampillas e impuestos de acuerdo con el tipo de contrato, el objeto y el lugar de ejecución.
1 | COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA TIPO BESS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR OFERTA (INC. IVA)
1A | Componente 1A: diseño e ingeniería de detalle BESS
1A.1 | Diseño, ingeniería detallada y selección de equipos del sistema de almacenamiento de energía en baterías integrado en estructuras metálicas tipo contenedor, con sus equipos asociados, sistemas auxiliares, hardware y software necesarios para la implementación, utilizando la normativa aplicable y teniendo en cuenta las condiciones del proyecto integral de “implementación de un Sistema Solar Fotovoltaico con almacenamiento en el corregimiento de Puerto Estrella, municipio de Uribia, La Guajira”. | GLOBAL | 1 |  |  | 0
Subtotal Componente 1A: Ingeniería de detalle | [5 empty] | 0
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR OFERTA (INC. IVA)
1B | Componente 1B: suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha BESS
EQUIPOS
1B.2 | • Suministro de 2 contenedores 20 pies HC + 1 contenedor 10 pies HC, tipo ISO C5 marino, modificados para sistemas BESS: estructura reforzada, pintura anticorrosiva, piso técnico, luminarias, ventilación, accesos eléctricos. incluye: Gabinete maestro DC (Batt-Master) y racks secundarios para organización de módulos de baterías.• Suministro de módulos de batería tipo LiFePO4 (Tipo A y B): ciclo profundo, 280Ah, BMS integrado, vida útil ≥ 6000 ciclos.• Inversores/cargadores(Hibridos, sistema conversor de potencia) PCS500-US (500kW) con capacidad de interconexión a red y respaldo total con transformadores de aislamiento 500kVA secos encapsulados. • Gabinete de protección y transferencia automática 1000-US para continuidad operativa.• Plataforma de monitoreo Enerlog: SCADA en la nube, acceso remoto, alertas y gestión energética.• Sistema de climatización HVAC + supresión de incendios automática (Novec 1230). • Controladores de carga DC-DC con monitoreo de flujos eléctricos | GLOBAL | 1 |  |  | 0
TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y CERTIFICADOS
1B.8 | Transporte desde puerto nacional maritimo hasta Nazareth, Uribia, La Guajira, incluye: * Carga y descarga portuaria; * Movilización especializada de contenedores (plataforma, cama baja); * Custodia y acompañamiento logístico; * Traslado de equipos sensibles y Carga y descarga en obra (grua) | GLOBAL | 1 |  |  | 0
1B.9 | Transporte desde puerto nacional maritimo hasta Puerto estrella, Uribia, La Guajira, incluye: * Carga y descarga portuaria; * Movilización especializada de contenedores (plataforma, cama baja); * Custodia y acompañamiento logístico; * Traslado de equipos sensibles y Carga y descarga en obra (grua) | GLOBAL | 1 |  |  | 0
1B.10 | Flete marítimo internacional (FOB/CIF) desde origen hasta Colombia: • Seguro internacional de carga.• Gastos portuarios y maniobras en zona primaria.• Carga refrigerada y contenedor con declaración de mercancía delicada (baterías). | GLOBAL | 1 |  |  | 0
1B.11 | Procesos aduaneros y legalización de equipos importados: – Pago de aranceles y tributos aduaneros (IVA de importación, derechos) – Intermediación de agente aduanero – Inspecciones por DIAN, MADS (si aplica por baterías) – Emisión de declaraciones de importación y registros. | GLOBAL | 1 |  |  | 0
1B.12 | • Instalación y montaje de todos los equipos eléctricos y mecánicos en sitio: – Racks de baterías, gabinete maestro DC, inversores, transformadores de aislamiento y gabinete de protecciones y transferencia atomatica – Tableros de distribución AC/DC, conexiones y barrajes• Tendido de cables AC/DC .• Canalizaciones, bandejas, conectores, puestas a tierra.• pruebas SAT, carga inicial, sincronización con red.• Documentación técnica “as built” y capacitación básica.• Instalación del sistema de monitoreo Enerlog (SCADA) y sincronización con inversores y EMS.• Configuración de unidades reguladores de carga, mapeo de sensores, programación de alarmas y umbrales.• Montaje e instalación del sistema de climatización: HVAC de precisión con sensores de temperatura interna, ventilación forzada y control automático de flujo térmico.• Implementación del sistema de supresión de incendios (Novec 1230): instalación de boquillas, cilindros, cableado de activación, sensores de humo y temperatura.• Pruebas de detección y simulacro de activación supervisada.• Integración con sistema de alertas y monitoreo en tiempo real. | GLOBAL | 1
1B.13 | Certificación RETIE de producto (Baterias, inversores, reguladores, tableros electricos) | GLOBAL | 1
COMPLEMENTARIOS
1B.14 | ALIMENTADORES Y CANALIZACIONES: Diseño, suministro, tendido y conexionado de cables de alimentación AC/DC y puesta a tierra entre todos los equipos desde los REGULADORES DE CARGA SOLAR hasta el CENTRO DE TRANSFORNACION ELEVADOR incluyendo TABLERO DE PROTECCION Y CONECCION DE CORRIENTE CONTINUA, BATERIAS, INVERSORES HIBRIDOS, BY PASS (TRANSFERENCIA AUTOMATICA) y demas equipos que contemple el diseño. De acuerdo con lo definido en la etapa de diseño se deben incluir canalizaciones aéreas en bandejas porta cables y/o bancos de ductos subterráneos. De acuerdo con los requisitos técnicos generales establecidos para las instalaciones | GLOBAL | 1 |  |  | 0
Subtotal Componente 1B: Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha de Sistema BESS | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL COTIZACIÓN - COMPONENTE 1A + 1B | [5 empty] | 0
2 | COMPONENTE 2: IMPLEMENTACIÓN COORDINACIÓN DE LA OPERACIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR OFERTA (INC. IVA)
2A | Componente 2A: diseño e ingeniería de detalle de la Coordinación de la operación
2A.1 | Diseño e ingeniería detallada del sistema de sincrozizacion entre las granjas ubicadas en el corregimiento de Puerto Estrella y el corregimiento de Nazareth, municipio de Uribia, La Guajira” para creacion de una micro red aislada. Debe incluir sin limitarse a ello. Recoleccion y analisis de datos de consumo de las 2 granjas, diseño de logica de operacion de la microred, seleccion de equipos requeridos para la sincronizacion, diseño de sistema de comunicacion entre granjas. | GLOBAL | 1 |  |  | 0
Subtotal Componente 2A: diseño e ingeniería de detalle de la Coordinación de la operación | [5 empty] | 0
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR OFERTA (INC. IVA)
2B | Componente 2B: suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha coordinación de la operación
2B.1 | Suministro, instalacion y configuracion de equipos necesarios para lograr el sincronismo entre las 2 granjas y creacion de la micro red aislada. Incluye las actividades relacionadas con habilitacion de la conexion de la red esxistente. Controlador de micro red, medidores, sensores, protecciones, etc. | GLOBAL | 1 |  |  | 0
2B.2 | Suministro, instalacion y configuracion de sistema de comunicacion incluyendo red de fibra optica de 15 Km entre las Granjas de Puerto Estrella y Nazareth | GLOBAL | 1 |  |  | 0
Subtotal Componente 2B: suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha coordinación de la operación | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL COTIZACIÓN - COMPONENTE 2A + 2B | [5 empty] | 0
Nombre del cotizante:
NIT o CC :
Persona de contacto:
Número telefónico de contacto:
Correo eléctrónico de contacto: