## ACUECAR
Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE
Anexo 07 - Formato oferta económica
IA-004-2026 – Obra Implementación SSFV en ACUECAR
DATOS DEL OFERENTE
OFERENTE
NIT
Instrucciones para el diligenciamiento:
1. El oferente solo deberá diligenciar las celdas resaltadas en color, en su totalidad; no se admiten celdas sin diligenciar, pues la oferta estaría dejando por fuera actividades obligatorias para la prestación del servicio. 2. Para ofertar deberá tener en cuenta el valor de los bienes, servicios y obras considerando la totalidad de requisitos, condiciones, obligaciones, especificaciones técnicas, entre otras. 3. El oferente deberá tener en cuenta todos los tributos a que haya lugar, incluyendo los tributos municipales, departamentales y nacionales, y todas las contribuciones y estampillas e impuestos de acuerdo con el tipo de contrato, el objeto y el lugar de ejecución y considerar que el proyecto contempla el trámite de incentivos tributarios ante la UPME. 4. Todos los elementos considerados deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las especificaciones técnicas mínimas dispuesta en los TCC del presente proceso. 5. El oferente no podra superar los porcentajes ni los valores maximos de referencia al momento de presentar su oferta economica Nota: Los Ítems incluidos en los componentes del Proyecto se consideran los mínimos para su correcta ejecución, no obstante estos pueden llegar a variar de acuerdo a el desarrollo a el resultado de la factibilidad del Proyecto.
DEPARTAMENTOS: Sucre |  | REGIÓN: 10
COMPONENTE 1 - FACTIBILIDAD E INGENIERÍA DE DETALLE
NOTA: Todos los elementos considerados deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo 4. Favor incluir valores con IVA y demás tributos aplicables
ÍTEM | COMPONENTES | ACTIVIDADES | kWp del Lote (Cantidad) | Valor Máximo de referencia Valor unitario por kWp ($/kWp) (Inc. IVA) | Valor unitario kWp ($/kWp) (Inc. IVA) | Valor total de ítem por SSFV (Inc. IVA)
A1 | COMPONENTE 1- FACTIBILIDAD E INGENIERÍA DE DETALLE |  |  | 331957.26
A1.1 | Componente 1.1 - Estudios de factibilidad | Estudio de cargas | 250 | 43106.58 |  | 0
A1.2 |  | Estudio de suelos de los predios definidos | 250 | 72568.76 |  | 0
A1.3 |  | Estudio topográfico | 250 | 29929.81 |  | 0
A1.4 |  | Estudio de drenajes | 250 | 24853.72 |  | 0
A1.5 |  | Estudio de viabilidad conexión a red y restricciones normativas | 250 | 38519.97 |  | 0
A1.6 |  | Estudio de Impacto Ambiental | 250 | 38981.65 |  | 0
A1.7 | Componente 1.2 - Diseño e ingeniería de detalle | Diseño de SSFV ingeniería detallada | 250 | 83996.77 |  | 0
TOTAL SERVICIOS |  |  | 250 |  | 0 | 0
COMPONENTE 2 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DE IMPLEMENTACIÓN, OBRAS CIVILES, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SSFV
NOTA: Todos los elementos considerados deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo 4.
ÍTEM | COMPONENTES | ACTIVIDADES | kWp del Lote (Cantidad) | Valor Máximo de referencia Valor unitario por kWp ($/kWp) (Inc. IVA) | Valor unitario kWp ($/kWp) (Inc. IVA) | Valor total de ítem por SSFV (Inc. IVA)
A2 | COMPONENTE 2 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DE IMPLEMENTACIÓN, OBRAS CIVILES, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SSFV |  |  | 5355048.14
A2.1.1 | Paneles Solares | Suministro de paneles solares (A.2.1.1) (Sin IVA) | 250 | 828441.21 |  | 0
A2.1.2 |  | Instalación de paneles solares (A.2.1.2) | 250 | 156140.53 |  | 0
A2.2.1 | Inversores | Suministro de inversores (A.2.2.1) (Sin IVA) | 250 | 346224.9 |  | 0
A2.2.2 |  | Instalación de inversores (A.2.2.2) | 250 | 72045.83 |  | 0
A2.3 | Trazado AC/DC (incluye acometida strings - gabinetes, gabinetes o tableros o cerramientos para albergar equipos solares, de monitoreo, comunicación y de medida, acometida gabinetes - inversores, tubería, protecciones, tableros y acometida AC) | Suministro e instalación del trazado AC/DC (incluye acometida strings - gabinetes, gabinetes o tableros o cerramientos para albergar equipos solares, de monitoreo, comunicación y de medida, acometida gabinetes - inversores, tubería, protecciones, tableros y acometida AC) | 250 | 288588.77 |  | 0
A2.4 | Equipos de comunicaciones y monitoreo con gestión de conexión a redes de comunicación alámbricas o inalámbricas | Suministro e instalación de equipos de comunicaciones y monitoreo con gestión de conexión a redes de comunicación alámbricas o inalámbricas | 250 | 79692.62 |  | 0
A2.5 |  | Suministro e instalación CCTV | 250 | 69198.2 |  | 0
A2.6 | Sistema de medida (bidireccionales) | Suministro e instalación del sistema de medida (bidireccionales) | 250 | 51465.12 |  | 0
A2.7 | Materiales y equipos de sistema de puesta a tierra (SPT) | Suministro e instalación de materiales y equipos de sistema de puesta a tierra (SPT) | 250 | 153917.35 |  | 0
A2.8 | Materiales y equipos de apantallamiento | Suministro e instalación de materiales y equipos de apantallamiento | 250 | 114743.28 |  | 0
A2.9 | Estructura soporte de paneles (incluye cimentación) | Suministro e instalación de estructura soporte de paneles (incluye cimentación) | 250 | 587880 |  | 0
A2.10 | Centro de Transformación | Transformador según la capacidad del SSFV | 250 | 344411.08 |  | 0
A2.11 |  | Protecciones | 250 | 136325.16 |  | 0
A2.12 | Línea MT (300m) | Suministro e instalación de red MT hasta 300m de circuito | 250 | 283552.93 |  | 0
A2.13 | Sistema Meteorológico | Medición de radicación(Piranómetro) y sensor de temperatura de módulo | 250 | 51681.07 |  | 0
A2.14 | Seguridad | Sistema de seguridad e iluminación (suministro y construcción) | 250 | 94200.8 |  | 0
A2.15 |  | Señalización de seguridad en el SSFV (según normas RETIE, NTC 2050 y NFPA 70E)(suministro y construcción) | 250 | 25827.11 |  | 0
A2.16 | Transporte | Transporte de Paneles Solares | 250 | 30567.57 |  | 0
A2.17 |  | Transporte de Inversores, cables, estructuras, conectores y otros materiales | 250 | 25338.19 |  | 0
A2.18 |  | Transporte de Transformador | 250 | 21178.27 |  | 0
A2.19 | RETIE | Certificación RETIE | 250 | 53032.83 |  | 0
A2.20 | Obras civiles | Descapote y rocería | 250 | 22109.93 |  | 0
A2.21 |  | Cerramiento malla metálica eslabonada en alambre galvanizado calibre 12 de 0,050 m x 0,050 m (2" x 2") (suministro y construcción) - Cerramiento perimetral. | 250 | 163621.79 |  | 0
A2.22 |  | Drenajes (suministro y construcción) | 250 | 99015.54 |  | 0
A2.23 |  | Cimentación centro de Transformación | 250 | 126049.11 |  | 0
A2.24 |  | Cimentación de caseta | 250 | 54796.45 |  | 0
A2.25 |  | Hincado de estructuras metálicas | 250 | 116809.82 |  | 0
A2.26 |  | Cajas eléctricas (según norma OR) | 250 | 69177.03 |  | 0
A2.27 |  | Banco de ductos 2X2" + 2X6" | 250 | 87429.93 |  | 0
A2.28 |  | Caseta de control y almacenamiento (suministro y construcción) | 250 | 266080.91 |  | 0
A2.29 | Puesta en Marcha |  | 250 | 535504.81 |  | 0
COSTO DIRECTO |  |  | 250 |  | 0 | 0
|  |  | Porcentaje máximo de referencia | Valor máximo de referencia
ADMINISTRACIÓN |  |  | 29.28% | 411601048.9 |  | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% |  | 19% | 0
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0
COMPONENTE 3- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO
NOTA: Todos los elementos considerados deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo 4. Favor incluir valores con IVA y demás tributos aplicables
ÍTEM | COMPONENTES | ACTIVIDADES | kWp del Lote (Cantidad) | Valor Máximo de referencia Valor unitario por kWp ($/kWp) (Inc. IVA) | Valor unitario kWp ($/kWp) (Inc. IVA) | Valor total de ítem por SSFV (Inc. IVA)
A3 | COMPONENTE 3 - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO |  | 250 | 123189.45 |  | 0
TOTAL SERVICIOS |  |  | 250 |  | 0 | 0
RESUMEN OFERTA ECONOMICA |  |  |  |  | VALOR TOTAL SSFV
COMPONENTE 1- FACTIBILIDAD E INGENIERÍA DE DETALLE |  |  |  |  | 0
COMPONENTE 2 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DE IMPLEMENTACIÓN, OBRAS CIVILES, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SSFV |  |  |  |  | 0
COMPONENTE 3 - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA |  |  |  |  | 0
FIRMA
Nombre Representante Legal:
Documento de identificación:
Correo:
Número de contacto: