Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE

Anexo 02 – Análisis del sector

Objeto:

El contratista se obliga con el contratante, a realizar bajo su cuenta y riesgo y con autonomía administrativa y financiera, la implementación de sistemas solares fotovoltaicos en el predio colindante del pozo a de la empresa ACUECAR S.A. E.S.P. ubicado en el municipio de los palmitos del departamento de sucre, en el marco de la iniciativa denominada “agua impulsada por energía limpia en los departamentos de sucre y bolívar” del fondo de energías no convencionales y gestión eficiente de la energía - FENOGE.

Abril 2026

Bogotá D.C

CONTENIDO

1.	OBJETO DE ESTUDIO	2

2.	ASPECTOS GENERALES	3

2.1 Clasificación del bien, obra o servicio:	3

2.1.1	Código CIIU	4

2.1.2	Código UNSPSC	5

3.	CONTEXTO ECONÓMICO.	16

4.	CONTEXTO TÉCNICO	24

5.	ANÁLISIS DE LA DEMANDA	29

5.1.	Histórico de contratación del Fondo.	32

5.2.	Procesos similares de otras entidades.	40

6.	ANÁLISIS DE LA OFERTA	53

6.1. Análisis de información empresas:	53

7.1. Caracterización de MIPYMES	53

7.3 Definición de emprendimientos y empresas de mujeres.	53

7.4. Víctimas del conflicto armado	53

7.6. Personas en condición de discapacidad	53

8.	INDICADORES FINANCIEROS	53

9.	ANÁLISIS DE MERCADO	53

10.	PRESUPUESTO OFICIAL	53

# OBJETO DE ESTUDIO

El presente documento muestra el análisis del sector, estudio de mercado y definición del valor de la contratación, realizados por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE, como parte de la etapa de planeación, con el fin de realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

El presente estudio se elabora para el proceso de contratación para cuyo objeto consiste en “El contratista se obliga con el contratante, a realizar bajo su cuenta y riesgo y con autonomía administrativa y financiera, la implementación de Sistemas Solares Fotovoltaicos en el predio colindante del Pozo A de la empresa ACUECAR S.A. E.S.P. ubicado en el municipio de Los Palmitos del departamento de Sucre, en el marco de la iniciativa denominada “Agua impulsada por energía limpia en los departamentos de Sucre y Bolívar” del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE.”

Este documento se estructura de conformidad con las recomendaciones dadas por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en la guía de elaboración de estudios de sector empezando por establecer los aspectos generales del mercado, luego se realiza el análisis de la demanda y de la oferta y se concluye el documento con los resultados del sondeo de mercado y la definición del valor de la contratación.

El presente documento le permitirá al Fondo:

- Comprender las variables económicas que impactan en la ejecución del bien, obra o servicio requerido: En el apartado de aspectos generales del mercado se sintetizan las variables económicas que pueden impactar tanto los costos de contratación del bien, obra o servicio a contratar como el desarrollo y ejecución del contrato que se pueda generar producto del análisis de la necesidad y los resultados del análisis del sector.

- Sintetizar y analizar las formas como se contrata el bien, obra o servicio requerido: El análisis de la demanda lo integra tanto el análisis del comportamiento histórico como la revisión de contrataciones similares realizadas por otras entidades.

- Conocer las empresas del sector: En el análisis de la oferta se presentan las características esenciales de las empresas en el sector al que pertenecen los bienes, obras o servicios a contratar, identificando aquellas con la capacidad de satisfacer la necesidad de contratación.

- Analizar variables financieras y técnicas: Permite el análisis detallado de variables financieras y técnicas, proporcionando elementos para la determinación de los requisitos habilitantes.

- Analizar los precios de mercado y establecer el presupuesto de la presente necesidad: Mediante el análisis de precios adelantado por el Fondo a través de este documento, se da cumplimiento a este objetivo.

El cumplimiento de cada uno de los objetivos detallados previamente y el análisis en su conjunto se realizan con el propósito de obtener la mejor oferta y seleccionar al contratista idóneo para suplir las necesidades del Fondo, mitigando el riesgo de incumplimiento.

# ASPECTOS GENERALES

### 2.1 Clasificación del bien, obra o servicio:

Las actividades económicas están agrupadas por sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. La economía clásica dividide las actividades económicas en tres sectores, a saber:

Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.

Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación:

- Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo.

- Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles; pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional.

Una vez analizada la división según la economía clásica, se puede inferir que la obra producto del presente análisis del sector, se encuentra enmarcado en el sector secundario – industrial de transformación.

A continuación, se realiza el análisis de la clasificación de la obra tomando de referencia tanto la clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y la Codificación del clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). La presente clasificación permitirá realizar tanto el análisis de las variables económicas como los análisis de demanda y de oferta, así:

# Código CIIU

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) es un sistema global utilizado para categorizar y organizar actividades económicas en diferentes sectores industriales. Desarrollada por las Naciones Unidas, CIIU asigna códigos numéricos a cada tipo de actividad económica, permitiendo una estandarización en la recopilación y análisis de datos relacionados con la producción económica.

Este sistema ayuda a clasificar empresas y actividades económicas en categorías específicas basadas en la naturaleza de su actividad principal, lo que facilita la comparación de datos a nivel nacional e internacional, siendo fundamental para la elaboración de políticas económicas, el análisis de tendencias económicas, la realización de estudios sectoriales y la toma de decisiones estratégicas. Las actividades que comprenden el presenten proceso podrían estar enmarcadas en los siguientes códigos:

4220 - Construcción de proyectos de servicio público.

4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil.

4321 - Instalaciones eléctricas.

4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil.

7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.

# Código UNSPSC

La clasificación UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code), permite identificar y agrupar bienes y servicios de manera estandarizada para efectos de planeación, análisis de mercado y contratación pública. Para el presente proceso, los bienes y servicios requeridos se asocian, entre otros, con los siguientes códigos:

Tabla 1 Listado de Códigos UNSPSC

| CLASIFICACIÓN UNSPSC | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26111607 | 26 - Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía | 2611 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética | 261116 - Generadores de potencia | Generadores solares |
| 26131507 |  | 2613 - Generación de energía | 261315 - Centrales eléctricas | Centrales de energía solar |
| 26131800 |  |  | 261318 - Equipo de control de producción de energía | Equipo de control de producción de energía |
| 26131801 |  |  |  | Paneles de control eléctrico para generadores |
| 26131808 |  |  |  | Conmutadores de control de carga de subestación |
| 39121103 | 39 - Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación | 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | 391211 - Centros de control y distribución y accesorios | Paneles |
| 39121000 |  |  | 391210 - Equipamiento para distribución y conversión de alimentación | Equipamiento para distribución y conversión de alimentación |
| 39121006 |  |  |  | Adaptadores o inversores de potencia |
| 41113708 | 41 - Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas | 4111- Instrumentos de medida, observación y ensayo | 411137 - Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica | Medidores de energía |
| 72141511 | 72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 7214 - Servicios de construcción pesada | 721415 - Servicios de preparación de tierras | Servicio de excavación |
| 72151500 | 72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 7215- Servicios de mantenimiento y construcción de comercio | 721515 - Servicios de sistemas eléctricos | Servicios de Sistemas Eléctricos |
| 80101600 | 80 - Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 8010- Servicios de asesoría de gestión | 801016 - Gerencia de proyectos | Gerencia de proyectos |
| 80101601 |  |  |  | Estudios de factibilidad o selección de ideas de proyectos |
| 80101602 |  |  |  | Estudios regionales o locales para proyectos |
| 80101603 |  |  |  | Evaluación económica o financiera de proyectos |
| 80101604 |  |  |  | Planificación o administración de proyectos |
| 81101516 | 81 - Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | 8110- Servicios profesionales de ingeniería | 811015 - Ingeniería civil | Servicio de consultoría de energía o servicios públicos |
| 81102702 |  |  | 811027 - Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control | Servicio de ingeniería y diseño para sistemas de control de procesos |
| 83101800 | 83- Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público | 8310 - Servicios públicos | 831018 - Servicios eléctricos | Servicios eléctricos |
| 83101806 |  |  |  | Distribución de energía eléctrica rural |
| 95121802 | 95 - Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías | 9512- Estructuras y edificios permanentes | 951218 - Edificios y estructuras utilitarios | Subestación |

26 - Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía: Las clasificaciones 261315 y 261318 incluyen centrales de energía solar, generadores solares, equipo de control de producción de energía, paneles de control eléctrico para generadores y conmutadores de control de carga de subestación. Para el análisis realizado al periodo comprendido entre los años 2020 y lo corrido del 2026, el valor de contratación para los códigos UNSPSC analizados ha sido de $553.514.492.566 pesos colombianos, identificando 664 proveedores, que han llevado a cabo 885 contratos en el territorio nacional, tal como se evidencia a continuación:

Figura 1. Análisis de la oferta nacional - Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía

Energía. Fuente: (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente , 2026)

39 - Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación: Las clasificaciones 391211 y 391210 incluyen el suministro, transporte instalación y puesta en marcha de los SSFV y estudio de Factibilidad e ingeniería de detalle, así como el equipamiento para distribución y conversión de alimentación. Para el análisis realizado al periodo comprendido entre los años 2020 y lo corrido del 2026, el valor de contratación para los códigos UNSPSC analizados ha sido de $279.949.454.717 pesos, identificando 873 proveedores, que han llevado a cabo 1.335 contratos, en el territorio nacional, tal como se evidencia a continuación:

Figura 2. Análisis de la oferta - Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación.

Fuente: (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 2026)

41 - Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas: la clasificación 411137 incluye los instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica. Para el análisis realizado al periodo comprendido entre los años 2020 y lo corrido del 2026, el valor de contratación para el código UNSPSC analizado ha sido de $489.167.243.358 de pesos, identificando 101 proveedores, que han llevado a cabo 113 contratos, en el territorio nacional, tal como se evidencia a continuación:

Figura 3. Análisis de la oferta - Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas.

Fuente: (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente , 2026)

72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento: Las clasificaciones 721415 y 721515 incluyen los servicios de preparación de tierras y los servicios de sistemas eléctricos. Para el análisis realizado al periodo comprendido entre los años 2020 y lo corrido del 2026, el valor de contratación para los códigos UNSPSC analizados ha sido de $10.910.971.984.910 de pesos, identificando 4.529 proveedores, que han llevado a cabo 7.054 contratos, en el territorio nacional, tal como se evidencia a continuación:

Figura 4. Análisis de la oferta - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.

Fuente: (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente , 2026)

80 - Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos: Las clasificaciones 801016 incluyen servicios de gerencia de proyectos, estudios de factibilidad o selección de ideas de proyectos, estudios regionales o locales para proyectos, evaluación económica o financiera de proyectos y planificación o administración de proyectos. Para el análisis realizado al periodo comprendido entre los años 2020 y lo corrido del año 2026, el valor de contratación para los códigos UNSPSC analizados ha sido de $46.928.179.784.695 pesos colombianos, identificando 50,75 mil proveedores, que han llevado a cabo 95.914 contratos en el territorio nacional, tal como se evidencia a continuación:

Figura 5. Análisis de la oferta nacional - Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos.

Fuente: (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente , 2026)

CODIGOUNSPSC 801016.

81 - Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología: Las clasificaciones 811015 y 811027 incluyen servicios de consultoría de energía o servicios públicos, servicio de ingeniería y diseño para sistemas de control de procesos. Para el análisis realizado al periodo comprendido entre los años 2020 y lo corrido del año 2026, el valor de contratación para los códigos UNSPSC analizados ha sido de $27.174.791.714.067 pesos colombianos, identificando 30,76 mil proveedores, que han llevado a cabo 62.180 contratos en el territorio nacional, tal como se evidencia a continuación:

Figura 6. Análisis de la oferta nacional - Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología.

Fuente: (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente , 2026)

83 - Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público: La clasificación 831018 incluye los servicios eléctricos. Para el análisis realizado al periodo comprendido entre los años 2020 y lo corrido del año 2026, el valor de contratación para el código UNSPSC analizado ha sido de $ 5.822.255.092.232 pesos colombianos, identificando 1.248 mil proveedores, que han llevado a cabo 2.572 contratos en el territorio nacional, tal como se evidencia a continuación:

Figura 7. Análisis de la oferta nacional - Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público.

Fuente: (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente , 2026)

95 - Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías: La clasificación 951218 incluye subestaciones para edificios y estructuras utilitarios. Para el análisis realizado al periodo comprendido entre los años 2020 y lo corrido del año 2026, el valor de contratación para el código UNSPSC analizado ha sido de $207.885.496.240 pesos colombianos, identificando 517 proveedores, que han llevado a cabo 695 contratos en el territorio nacional, tal como se evidencia a continuación:

}

Figura 8. Análisis de la oferta nacional - Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías.

Fuente: (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente , 2026)

Del análisis realizado anteriormente, se puede observar que, para los sectores identificados se han ejecutado un volumen considerable de contrataciones entre los años 2020 y lo corrido del año 2026 y, por ende, se evidencia un amplio número de proveedores en el territorio nacional.

Con la intención de realizar una valoración integral, se analizan los diferentes segmentos que incluyen trece (13) códigos UNSPSC, identificando 82,18 mil proveedores, que han llevado a cabo 170,75 mil contratos por un valor de $ 92,37 billones, en el territorio nacional, tal como se evidencia a continuación:

Figura 9. Análisis de la oferta nacional - CÓDIGOS UNSPSC.

Fuente: (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 2026)

Respecto de lo anterior, es posible establecer que el gasto anual de las entidades estudiadas presenta diversas tendencias. En cuanto a la modalidad de contratación ejecutada se identifican régimen especial, contratación directa, licitaciones públicas, licitaciones de obra pública, selección abreviada de menor cuantía, concursos de méritos, entre otras, predominando las modalidades de contratación directa y competitiva.

Figura 10. Análisis códigos UNSPSC.

Fuente: (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 2026)

Adicionalmente, a partir de la consulta previamente expuesta a los códigos UNSPSC analizados para el periodo comprendido entre el 2020 y 2025, es posible establecer que el gasto anual de las entidades estudiadas presenta diversas tendencias. En cuanto a la modalidad de contratación ejecutada se identifican régimen especial, contratación directa, licitaciones públicas, selección abreviada de menor cuantía, concurso de méritos, predominando las modalidades de contratación directa y competitiva.

# CONTEXTO ECONÓMICO.

A nivel global, la demanda de energía y electricidad continúa creciendo, mientras la transición energética avanza con una expansión acelerada de tecnologías solares y eólicas. Sin embargo, el incremento de consumo energético asociado a temperaturas récord ha mantenido presión sobre las emisiones. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA) , las emisiones globales de CO2 relacionadas con energía aumentaron un 0,8% alcanzando un máximo histórico de 37,8 GtonCO2.

“Comparación entre el 2023 y el 2024 de las principales cifras energéticas y climáticas de los países del G20 Los países del G20 representan el 80 % del consumo energético mundial y más del 80 % de las emisiones globales de CO₂”

En 2023, el crecimiento económico volvió a su tendencia promedio de 2010 a 2019, pero el consumo de energía aumentó más rápidamente que esta tendencia histórica. El G20 no logró desvincular el consumo de energía del crecimiento económico ni redujo la intensidad energética lo suficiente como para acomodarse al objetivo de los 2 °C. Estas tendencias varían entre países según su PIB, la estructura de su economía y los cambios en la combinación energética.

A pesar del aumento en la generación de energía eólica y solar, que creció un 10 % y 25 % respectivamente en 2023, la proporción de energías renovables en la combinación energética del G20 creció ligeramente, alcanzando el 15 % de la matriz eléctrica y, en consecuencia, las emisiones de CO2 aumentaron un 1,7 % en 2023 y en 2024 en las emisiones globales de CO₂ provenientes de combustibles fósiles, alcanzando un record histórico, aumentando un 0,8 %. El ritmo de reducción del factor de carbono sigue siendo insuficiente para cumplir el objetivo de 2 °C.

Estas tendencias internacionales son relevantes para Colombia puesto que afectan de forma directa el costo de capital, las cadenas de suministro y la formación de precios de equipos e insumos importados, particularmente en tecnologías fotovoltaicas.

Evolución del factor carbono en los países del G20.

Figura 11. Evolución del factor carbono en los países del G20.

Fuente: (Enerdata , 2026)

El consumo de energía creció a un ritmo más rápido que el del período 2010-2019, con variaciones significativas entre los países de la OCDE y los no miembros de la OCDE. La proporción de combustibles fósiles en la combinación energética del G20 se mantuvo sin cambios, debido a que el consumo de carbón y petróleo continuó aumentando, impulsado por países no pertenecientes a la OCDE, como China e India, y a la recuperación del sector del transporte. Debido a los precios aún elevados, el consumo de gas natural, que emite menos CO2, aumentó mínimamente.

Tendencias en el consumo de petróleo en los países del G20 (%/año)

Figura 12. Tendencias en el consumo de petróleo en los países del G20 (%/año).

Fuente: (Enerdata , 2026)

China, líder en el desarrollo de capacidades de energías renovables.

Figura 13. China, líder en el desarrollo de capacidades de energías renovables.

Fuente: (Enerdata , 2026)

Contexto nacional

Dentro del contexto nacional asociado a la expansión de la capacidad y participación de fuentes no convencionales de energía se identifica que, en Colombia, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) ha registrado un incremento reciente de capacidad, apalancado principalmente por la entrada de proyectos de generación de energía solar. Hasta la fecha se ha identificado que han ingresado aproximadamente 1.446,6 MW de nueva capacidad de generación de energía, de los cuales 1.379,9 MW correspondieron a plantas de generación solar. En consecuencia, la capacidad total del SIN se ubica en 21.368,9 MW con un crecimiento aproximado del 7,39% en energías renovables. (UPME, 2026).

En función de la información expuesta previamente se puede concluir lo siguiente:

- De cara a 2030, se observa que el cumplimiento de las metas climáticas globales exige acelerar de manera significativa las acciones de mitigación y adaptación. En particular, el ritmo actual de transformación de la matriz energética y de reducción de emisiones sugiere que persisten brechas entre los compromisos anunciados y los resultados esperados, lo que implica mayores exigencias de inversión, ejecución y seguimiento en proyectos de transición energética.

- En consecuencia, para abordar de forma integral los objetivos climáticos, no es suficiente considerar únicamente el incremento de capacidad con fuentes renovables y las medidas de eficiencia energética. También resulta determinante impulsar la electrificación de usuarios finales, así como promover medidas de gestión de la demanda y uso racional de la energía, ya que estas impactan positivamente a la reducción de presión sobre la expansión tecnológica, mejoran la resiliencia del sistema y contribuyen al cerramiento de brechas.

Capacidad mundial de energía renovable

Figura 14. Capacidad mundial de energía renovable.

Fuente: (Enerdata , 2026) (Enerfuture, 2026)

Los informes estadísticos anuales sobre la producción eléctrica mundial de Enerdata, indican los siguiente:

“La generación mundial de energía aumentó un 2,6 % en 2023, con arreglo a su tendencia histórica (un incremento de 2,5 % anual durante el período 2010-2019). La generación mundial de energía volvió a su tasa de crecimiento promedio en 2023 (2,6 %), conforme a la media de 2010-2019.

La mayor parte del aumento se produjo en los países del BRICS (6 %), que, en conjunto, fueron responsables del 45 % de la generación de energía mundial. La generación de energía aumentó un 6,9 % tanto en China como en India, en un contexto de demanda eléctrica estable, y se aceleró en Brasil (4,8 %, el doble de su tasa histórica). Aumentó a un ritmo más lento en Rusia (0,7 %, cerca de su media de 2010-2019) y volvió a disminuir por problemas técnicos y de suministro de carbón en Sudáfrica (4,4 %).

La generación de energía tendió a reducirse en las economías de la OCDE (1,6 %), frente a un crecimiento económico más lento y un consumo de electricidad estable o en disminución. Disminuyó ligeramente en América del Norte (0,4 % en EE. UU. y 3,6 % en Canadá, debido a la menor generación de energía hidroeléctrica), en Japón (1,8 %) y en Corea del Sur (1,3 %). En Europa, cayó un 3,6 %, con un descenso del 12 % en Alemania y del 11 % en el Reino Unido, aunque creció un 11 % en Francia (a causa de un incremento en la generación nuclear).

La generación de energía aumentó un 5 % en Oriente Medio, especialmente en Arabia Saudí e Irán (5 %, respectivamente), en América Latina (3,8 %) y en Argelia.”

Actualidad del sector energético colombiano.

La capacidad efectiva neta de generación para el año 2024 fue de 21.424 MW (diciembre 2024), de los cuales 65,3 % corresponden a energía hidráulica, el 30 % a energía térmica, el 3,5 % a energía solar, el 0,9 % a cogeneración y el 0,1 % a energía eólica, según información reportada en el Tablero de Control de Proyectos de Generación de la UPME el día 13 de febrero de 2025.

Según el Plan Energético Nacional 2020-2050, se espera tener al final del periodo una capacidad instalada de 42.709 MW. El 43,2 % corresponde a FNCER, 37,4 % a energía hidráulica y el 19,2 % restante a energía térmica, esto lograría un aumento en la capacidad efectiva neta total en 23.740 MW con respecto al presente año.

La participación de las fuentes no convencionales de energía renovables, como la eólica y la solar, han presentado un crecimiento importante en los últimos dos años. En promedio, durante el 2022 se generaron 76.905 GWh de los cuales la energía la hidráulica y la térmica tuvieron un 83,66 % y un 14,60 % de participación respectivamente, reflejando la alta presencia de lluvias que se dio a lo largo del año, reflejando que la participación de las fuentes no convencionales de energía, como la eólica y la solar, no son relevantes actualmente, en la matriz energética colombiana. En promedio, durante el 2022 su participación en la generación total de energía fue apenas de 0,6 % para la energía solar y de 0,1 % para la eólica. La demanda acumulada durante el año 2022 fue de 76.655 GWh, lo que representó un crecimiento de 3,31 % con respecto al año 2021, en donde la demanda acumulada fue de 74.116 GWh.

Realizando una proyección del consumo de energía eléctrica, a partir del crecimiento real esperado del PIB, se estima una demanda de 117.341 GWh-año para el año 2035.

En el 2022 los contratos regulados y no regulados registraron un precio promedio de 279,07 $/kWh y 259,48 $/kWh respectivamente.

Figura 15. Capacidad efectiva neta instalada.

Fuente: (Figueroa Castro & Mojica, 2023)

La capacidad efectiva neta de generación para el presente año es de 18.777 MW (enero 2023), de los cuales 66,8 % corresponden a energía hidráulica, el 30,5 % a energía térmica, 1,1 % energía por cogeneración, el 1,48 % solar y el 0,1 % restante a energía eólica (Gráfico 1 y Tabla 1). Así las cosas, el país cuenta con una de las matrices de generación eléctrica más limpias si lo comparamos con los demás países, esto es, que no se emiten en gran medida gases contaminantes durante su generación.

Figura 16. Participación matriz energética proyectada.

Fuente: (Figueroa Castro & Mojica, 2023)

La Figura 16. muestran la matriz de generación proyectada para el año 2050 en el Plan Energético Nacional 2020-2050, según el cual, se espera tener una capacidad instalada de 42.709 MW, de los cuales 43,2 % corresponden a FRNC, 37,4 % a energía hidráulica y el 19,2 % restante a energía térmica; logrando así, un aumento en la capacidad efectiva neta total de 42.7 MW con respecto al presente año como se puede observar en la Figura 17.

Figura 17. Evolución esperada en la capacidad instalada de generación.

Fuente: (Figueroa Castro & Mojica, 2023)

Vemos así que los objetivos y acciones del gobierno están orientadas a lograr una diversificación en las fuentes de generación de energía.

Para realizar un análisis económico del contexto de las fuentes renovables de energía en Colombia, es esencial abordar varios aspectos fundamentales: el estado actual de la matriz energética, las políticas gubernamentales, las inversiones en energías renovables, y las proyecciones futuras.

Por otro lado, se proyecta un crecimiento acelerado a una tasa compuesta anual de 54,06 % para llegar a una capacidad de 12,85 GW sobre la capacidad instalada de generación solar fotovoltaica en Colombia del 2024 al 2029. Lo cual evidencia la importancia de la penetración de este mercado en la matriz energética nacional.

Desafíos y barreras

A pesar de sus múltiples beneficios, existen desafíos específicos que deben abordarse para maximizar el impacto positivo de las energías renovables en regiones empobrecidas:

- Las comunidades en situación de pobreza suelen enfrentar dificultades para acceder a financiamiento para proyectos de energías renovables, debido a los altos costos iniciales y a la limitada disponibilidad de fuentes de financiación.

- Para que estas comunidades se beneficien plenamente, es fundamental invertir en capacitación y educación, de modo que puedan participar activamente en la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones.

- En muchas de estas regiones, la infraestructura básica, como las redes eléctricas y de transporte, es deficiente, lo que dificulta la implementación y sostenibilidad de los proyectos.

- Falta de políticas públicas y apoyo gubernamental que promuevan de manera efectiva la adopción de energías renovables.

- La falta de implementación de políticas que incentiven la inversión, como subsidios o beneficios fiscales, puede atraer proyectos y potenciar el impacto económico local.

- Carencia de apoyo al fortalecimiento de proyectos de energía comunitaria, en los que las comunidades sean propietarias y operadoras de sus propios sistemas, lo que puede generar empoderamiento y asegurar que los beneficios económicos permanezcan en la región.

En el caso de Colombia, el desarrollo de energías renovables en regiones empobrecidas tiene un gran potencial para transformar estos territorios, al generar empleo, mejorar el acceso a la energía y promover un crecimiento económico más sostenible. No obstante, para alcanzar estos resultados, es indispensable superar barreras como el acceso al financiamiento, la formación de la población local y las limitaciones en infraestructura, junto con un respaldo continuo de políticas públicas orientadas al desarrollo regional.

Variables Macroeconómicas

A continuación se exponen las variables macroeconómicas que representan un impacto directo sobre las inversiones y la operación de las soluciones con fuentes no convencionales de generación de energía, dado que una parte significativa de los componentes de los sistemas solares fotovoltaicos (paneles, inversores, estructuras especializadas y equipos de medición y control) tienen origen en el país a través de nacionalizaciones y por tanto es importante tomar como referencia las variables de importación, por lo tanto, a continuación se resaltan las variables fundamentales que presentan injerencia sobre las soluciones fotovoltaicas.

TRM semestre

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) es un factor clave que afecta significativamente las importaciones de equipos y elementos necesarios para la implementación de sistemas solares fotovoltaicos en Colombia. A continuación, se detallan los principales impactos:

- Costo de los Equipos Fotovoltaicos

Gran parte de los componentes de los sistemas fotovoltaicos, como los paneles solares, inversores, y otros equipos, son importados, principalmente desde países como China, Estados Unidos y Europa. El precio de estos equipos está generalmente denominado en dólares estadounidenses (USD) o euros.

Apreciación del dólar (Devaluación del peso colombiano): Si el dólar se fortalece frente al peso colombiano (es decir, si la TRM aumenta), los costos de importación de estos equipos aumentan en términos de pesos. Esto encarece la adquisición de equipos fotovoltaicos para los proyectos en Colombia, elevando el costo total de instalación y, en consecuencia, afectando la rentabilidad de los proyectos.

Depreciación del dólar (Apreciación del peso colombiano): Si el peso se fortalece frente al dólar (TRM baja), el costo en pesos de los equipos importados disminuye, lo que podría incentivar un mayor número de proyectos debido a la reducción en los costos iniciales.

- Impacto en la Financiación de Proyectos

La TRM también afecta los costos de financiación para los proyectos fotovoltaicos:

- Tasas de Interés y Créditos en dólares: Si los préstamos se denominan en dólares, una devaluación del peso aumentará el costo de repago en pesos, haciendo que el servicio de la deuda sea más oneroso para los desarrolladores de proyectos.

- Costos de Mantenimiento y Repuestos: Además, muchos contratos de mantenimiento y repuestos también están denominados en dólares. Un aumento en la TRM podría encarecer estos costos, impactando el flujo de caja y la rentabilidad de los proyectos a largo plazo.

- Competitividad de los Proyectos

La fluctuación de la TRM puede afectar la competitividad de las fuentes fotovoltaicas frente a otras fuentes de energía.

Competencia con Energía Convencional: Si los costos de los equipos fotovoltaicos importados aumentan debido a una alta TRM, la energía fotovoltaica puede volverse menos competitiva en comparación con las fuentes de energía convencionales, como la hidroeléctrica o el gas natural, que pueden tener costos más estables en moneda local.

- Decisiones de Inversión

La incertidumbre en la TRM puede hacer que los inversores sean más cautelosos a la hora de financiar proyectos fotovoltaicos, especialmente si se espera una alta volatilidad en el tipo de cambio. Esto podría retrasar el inicio de nuevos proyectos o aumentar las primas de riesgo exigidas por los financiadores.

- Política Gubernamental y Estrategias de Cobertura

Para mitigar estos riesgos, algunas estrategias que pueden ser implementadas incluyen:

- Cobertura Cambiaria: Los desarrolladores pueden utilizar instrumentos financieros para cubrirse contra las fluctuaciones de la TRM, aunque esto añade costos adicionales al proyecto.

- Incentivos Gubernamentales: El gobierno puede ofrecer incentivos o subsidios para contrarrestar el impacto de la TRM, asegurando la continuidad en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos.

La TRM afecta de manera directa el costo de las importaciones de fuentes fotovoltaicas en Colombia, impactando tanto los costos de instalación como los costos de operación y mantenimiento a largo plazo. Las variaciones en la TRM pueden influir en la competitividad de las energías fotovoltaicas y en las decisiones de inversión, haciendo que sea crucial para los desarrolladores y financiadores considerar estrategias para mitigar estos riesgos.

Figura 18. TRM a 03 de febrero del 2026.

Fuente: (Banco de la República, 2026)

Adicionalmente, el costo de financiación en moneda local es un factor crítico para los posibles oferentes, lo anterior debido a que, en enero del 2026, el Banco de la República incrementó su tasa de política monetaria a 10,25% lo cual puede impactar directamente el costo del crédito y las estructuras asociadas a la financiación de proyectos. (Quintero, 2026)

# CONTEXTO TÉCNICO

De conformidad con el Manual Operativo del FENOGE, uno de los principales objetivos de este es la promoción y fomento de las FNCE, principalmente las de carácter renovable, mediante la integración de estas al mercado eléctrico, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético.

- Marco institucional y normativo del sector eléctrico Colombiano

El sector eléctrico colombiano se rige fundamentalmente por las Leyes 142 y 143 de 1994, las cuales definen el régimen de prestación de servicios públicos desde las actividades de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. A su vez, se definen las funciones de las principales entidades del sector y su estructura y gobernanza.

El Sector Eléctrico Colombiano desde el rol del estado se enfoca en la formulación de política, planeación de la expansión del sistema, regulación del sector, planeación de soluciones energéticas para las Zonas No Interconectadas – ZNI y vigilancia y control. Estos roles son cumplidos respectivamente por el Ministerio de Minas y Energía - Minenergía, Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME, Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas – IPSE y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De manera complementaria, existen otras entidades Empresas de Servicios Públicos que pueden participar en la Generación, Transmisión, Distribución, Comercialización, Operación, etc., del servicio de energía eléctrica.

La operación del sistema y la administración del mercado es responsabilidad de la Compañía de Expertos en Mercados (XM), con los centros nacionales de operación (CNO) y el Centro Nacional de Despacho (CND).

Empresas y entidades del sector se encuentran agremiadas: ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones), ACOLGEN (Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica), ANDEG (Asociación Nacional de Empresas Generadoras), ASOCODIS (Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica) y Asociación de Energías Renovables (SER); tienen por objeto la organización de las empresas encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía según corresponda, así como la formalización de la respectiva actividad de acuerdo con la legislación vigente.

Con relación a las energías renovables la Ley 1665 del 2013, aprueba el Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), con el que Colombia asume compromisos en materia de energías renovables, gestión eficiente de la energía y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero -GEI-.

El documento CONPES 3934 estableció la política de crecimiento verde para el País y en los decretos del Ministerio de Minas y Energía 2469 de 2014, 038 de 2017 y 348 2017 se definieron los lineamientos de política descritos en la Ley 1715 (CIDET, 2019).

Con la Ley 1715 de 2014 Colombia promueve el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las Zonas No Interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético.

La Ley 2099 de 2021 , conocida como la ley de transición energética en Colombia, tiene por objeto modernizar la legislación vigente y dictar otras disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético a través de la utilización, desarrollo y promoción de fuentes no convencionales de energía, la reactivación económica del país y, en general dictar normas para el fortalecimiento de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible.

En el Capítulo II se encuentran las modificaciones y adiciones a la Ley 1715 de 2014, entre las cuales están las siguientes:

- Se adicionan las definiciones de hidrógeno verde y azul considerándolos como Fuentes No Convencionales de Energía -FNCE-, además de aplicarles los incentivos que aquí se reglamentan, en el Artículo 23 se establecen unos adicionales para la investigación, desarrollo e innovación.

- Se fortalecerá el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía-FENOGE.

- Se reglamenta el uso de nuevas tecnologías de generación como la geotermia; se crea el registro geotérmico y sanciones aplicables a quienes violen estas disposiciones.

- en el Artículo 22 se incluye la tecnología de captura, utilización y almacenamiento de carbono a los cuales son aplicables tres incentivos tributarios: Exclusión del IVA, depreciación acelerada y descuento del impuesto sobre la renta; siempre y cuando el proyecto esté registrado en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y obtener certificación por la UPME.

- La Unidad de planeación Minero-energética –UPME será la entidad competente para evaluar y certificar las inversiones en generación y utilización de energía eléctrica con FNCE, en gestión eficiente de la energía, en movilidad eléctrica y en el uso de energéticos de cero y bajas emisiones en el sector transporte, para la obtención de los beneficios tributarios y arancelarios

- Se incluyen nuevas medidas para dinamizar el mercado eléctrico, agilizando los trámites y las licencias necesarias para el desarrollo de nuevos proyectos.

- Sello de Producción Limpia.

- Entre otros aspectos a resaltar se encuentra el Artículo 12 donde añaden el numeral “8. El Gobierno nacional fomentará la autogeneración fotovoltaica en edificaciones oficiales, especialmente, dedicadas a la prestación de servicios educativos y de salud”.

- Alcance técnico del objeto contractual

Este proyecto cuyo principal objetivo es Implementar proyecto de generación de energía eléctrica con Soluciones Solares Fotovoltaicas (SSFV) para sedes del Servicio Geológico Colombiano – SGC, en la ciudad de Bogotá D.C., con el propósito de generar beneficios económicos y reducir la emisión de gases de efecto invernadero - GEI, cumpliendo con la política nacional y promoviendo el uso de FNCER en entidades adscritas al sector administrativo de minas y energía.

Los principales equipos y materiales que hace parte de los SSFV incluyen, entre otros:

- Módulos fotovoltaicos.

- Inversores (Centralizados o distribuidos).

- Tableros eléctricos y protecciones DC/AC, seccionamiento y protecciones contra sobretensiones.

- Estructuras metálicas que soportan los paneles (Cubierta o piso) y sistemas de anclaje y cimentación.

- Transformadores.

- Conductores y canalizaciones DC/AC, y elementos de puesta a tierra.

- Alimentadores AC y en DC.

- Medidores y monitoreo (Medidores, data logger, comunicaciones y plataformas de supervisión)

- Apoyos y estructuras de media y baja tensión.

- Aisladores eléctricos.

- Sistemas de protecciones.

- Puesta a tierra.

- Equipos para para protección contra descargas atmosféricas.

La eficiencia de los paneles solares fotovoltaicos está relacionada con la calidad de sus células fotovoltaicas (FV). La eficiencia de conversión de una célula fotovoltaica es el porcentaje de energía solar que brilla en un panel solar y que se convierte en electricidad utilizable. Cuanto más eficiente sea un panel solar, más energía producirá por la cantidad de luz que incide en la célula y esto, a su vez, genera que se ocupe menos superficie para satisfacer las necesidades energéticas. El costo de los módulos solares fotovoltaicos ha disminuido rápidamente a lo largo de los años, esta reducción de costos se debe principalmente a avances en los procesos de fabricación, economías de escala y mayor eficiencia de los paneles solares.

En Colombia tan solo existe una empresa que manufactura paneles solares a pequeña escala y no existe manufactura de Inversores, por esta razón, estos equipos deben ser importados. Las estructuras metálicas que soportan los paneles se fabrican por manufactura nacional.

La vida útil de los sistemas solares fotovoltaicos se establece en promedio 20 años, teniendo un plan de mantenimiento predictivo y preventivo debidamente documentado.

El contexto técnico de la instalación de fuentes fotovoltaicas en techo abarca una serie de consideraciones relacionadas con el diseño, la construcción y la operación de sistemas fotovoltaicos montados en cubiertas. Los sistemas en techo son limitados en su capacidad de acuerdo con el espacio disponible y a las características estructurales, por otro lado, los sistemas en piso son comunes en grandes plantas solares o en proyectos donde el espacio en techos es limitado o no adecuado. A continuación, se presentan los principales aspectos técnicos a considerar:

- Capacidad de la estructura: Los sistemas fotovoltaicos montados en techos requieren condiciones estructurales de la edificación confiables y con capacidad suficiente para soportar las cargas generadas por los paneles, preferiblemente de fácil acceso y condiciones de instalación. La selección del sitio es indispensable para maximizar la exposición solar y minimizar sombras que puedan reducir la eficiencia del sistema.

- Disponibilidad de espacio: Los sistemas fotovoltaicos montados en piso requieren grandes áreas de terreno despejado, preferiblemente planos o con poca inclinación. La selección del sitio es crítica para maximizar la exposición solar y minimizar sombras que puedan reducir la eficiencia del sistema.

- Evaluación geotécnica: Es necesario realizar estudios geotécnicos para evaluar la capacidad de carga del suelo, la estabilidad del terreno y la susceptibilidad a fenómenos como la erosión. Estos factores influyen en el diseño de las cimentaciones y estructuras de soporte.

- Acceso y conectividad: La proximidad a redes eléctricas y vías de acceso es importante para facilitar la interconexión del sistema a la red y para la logística de transporte de materiales y equipos.

- Orientación e inclinación: Para maximizar la captación de radiación solar, los paneles solares deben estar orientados hacia el ecuador (en Colombia, esto significa hacia el sur) y con una inclinación óptima que depende de la latitud del sitio. Generalmente, se busca una inclinación cercana a la latitud del lugar para maximizar la generación anual.

- Distancia entre filas de paneles: Es importante calcular correctamente la distancia entre filas de paneles para evitar el sombreado mutuo, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Este cálculo considera la altura de los paneles y la trayectoria solar.

- Diseño de la estructura de soporte: Las estructuras de soporte deben ser diseñadas para soportar el peso de los paneles y resistir las cargas ambientales, como vientos fuertes, lluvias y posibles sismos. Estas estructuras pueden ser fijas o seguidoras del sol (trackers), las cuales ajustan la posición de los paneles para seguir el sol a lo largo del día y aumentar la captación de energía.

- Tipo de paneles fotovoltaicos: La elección del tipo de paneles (monocristalinos, policristalinos, o de capa delgada) depende de la eficiencia deseada, el presupuesto, y las condiciones del sitio. Los paneles monocristalinos, aunque más costosos, suelen ser más eficientes y ocupan menos espacio. Para el caso de este proyecto FENOGE suministrará los paneles monocristalinos de su propiedad.

- Inversores: Los inversores son fundamentales para convertir la corriente continua (DC) generada por los paneles en corriente alterna (AC), que es la forma de energía utilizada por la red eléctrica. Se debe seleccionar la capacidad y tipo de inversor adecuado, ya sea centralizado o distribuido (microinversores).

- Sistemas de monitorización: Es crucial implementar sistemas de monitorización que permitan el seguimiento en tiempo real del rendimiento de la planta fotovoltaica. Estos sistemas ayudan a detectar fallos, optimizar la operación y maximizar la producción de energía.

- Impacto ambiental: Es necesario realizar una evaluación de impacto ambiental (EIA) para identificar y mitigar los posibles efectos sobre la biodiversidad, el uso del suelo, y los recursos hídricos. En algunos casos, la instalación puede requerir permisos ambientales específicos.

- Gestión del calor: Las instalaciones en piso pueden estar sujetas a altas temperaturas, especialmente en climas cálidos. Es importante considerar el efecto de la temperatura en la eficiencia de los paneles, ya que el calor excesivo puede reducir la producción de energía.

- Protección contra sobretensiones: Es necesario incluir protecciones contra sobretensiones en el diseño del sistema, especialmente en zonas propensas a rayos. Esto puede incluir pararrayos y sistemas de conexión a tierra adecuados.

- Accesibilidad para mantenimiento: El diseño del sistema debe permitir un fácil acceso para tareas de mantenimiento, como la limpieza de paneles, inspecciones y reparaciones. La acumulación de polvo, hojas, y otros residuos puede reducir la eficiencia de los paneles.

- Vida útil y reemplazo: Los componentes del sistema, como paneles e inversores, tienen una vida útil limitada. Es importante considerar los costos de reemplazo y planificar el mantenimiento a largo plazo para asegurar la viabilidad del proyecto.

- Costos de instalación: Los costos de instalación incluyen no solo el precio de los paneles y equipos, sino también la mano de obra, permisos, y posibles mejoras en la infraestructura (como caminos de acceso y conexión a la red).

A continuación, se presentan las consideraciones técnicas mínimas claves para las soluciones de fuentes no convencionales de generación de energía renovable (SSFV) en piso:

- Para instalaciones en cubierta, el diseño debe considerar.

- Capacidad estructural y condiciones de la cubierta (Cargas, anclajes, impermeabilización y accesibilidad)

- Análisis de sombras y grado de inclinación de los módulos, buscando maximizar la capacidad de generación solar minimizando las pérdidas de energía.

- Condiciones de seguridad (alturas, rutas de acceso, señalización, riesgos eléctricos)

- Para instalaciones en piso, se recomienda considerar:

- Disponibilidad y topografía del terreno, interferencias y servidumbres

- Condiciones geotécnicas y drenajes para definición de cimentaciones de estructuras

- Seguridad física y control de accesos (Cerramiento, Vandalismo, Operación)

- En ambos casos en indispensable:

- Garantizar el dimensionamiento eléctrico adecuado, coordinación de protecciones y verificación de tensiones / corrientes

- Monitoreo para seguimiento de desempeño, detección de fallas y gestión de O&M

- Plan de operación y mantenimiento (Preventivo y Correctivo), considerando repuestos críticos, protocolos de seguridad y disponibilidad del sistema.

La vida útil de los SSFV suele estar determinada por: i. Degradación de los módulos solares; ii. Vida util de inversores y equipos eléctricos; y iii. Calidad de la instalación y de la O&M. Por tanto, se recomienda que los requisitos técnicos y garantías se definan de manera explícita en los documentos del proceso.

# ANÁLISIS DE LA DEMANDA

En este numeral se realiza un análisis de la demanda asociada a la implementación de sistemas solares fotovoltaicos (SSFV) en Colombia, con énfasis en contrataciones y necesidades típicas del Sector Público para infraestructura energética en edificaciones oficiales (en particular, instituciones educativas), así como en las tendencias recientes de crecimiento del mercado que soportan la viabilidad de la contratación.

- Principales demandantes y ejecutores tanto del sector público como del sector privado, habilitados para la puesta en operación de la infraestructura.

La demanda se materializa principalmente a través de entidades públicas y/o instrumentos de financiación y ejecución que impulsan la instalación de SSFV, entre las cuales se destacan las siguientes:

- FENOGE: Estructuración y financiación de iniciativas de FNCE y gestión eficiente de la energía GEE en entidades públicas, incluyendo programas de acceso y transición energética.

- Ministerio de Minas y Energía (MME): quien rige la orientación de la política pública, en materia asociada a programas y lineamientos enfocados en impulsar las FNCE.

- UPME: Realiza la planeación sectorial y seguimiento de proyectos de generación, incluyendo información de portafolio y evolución tecnológica de las fuentes de generación de energía disponibles.

- Entidades territoriales y entidades del sector educativo: Gobernaciones, alcaldías, secretarías de educación e instituciones educativas públicas, como beneficiarias y/o ejecutoras según el esquema contractual de ejecución de iniciativas.

- Empresas de servicios públicos y operadores de red (OR): actores relevantes dentro de la integración técnicas de las soluciones al sistema eléctrico puesto que son los encargados de emitir los requisitos de conexión, medición, protecciones y condiciones operativas según corresponda.

De manera complementaria, existe un ecosistema de empresas de característica privada ó mixta (Desarrolladores, EPC, O&M, proveedores de equipos y servicios de ingeniería) que responde a esta demanda mediante la ejecución de proyectos y suministro de tecnología, dentro del sector se destacan las siguientes empresas: i. Enel Colombia; ii. Empresas públicas de Medellín – EPM; iii. Celsia; iv. Vanti S.A.; v. SolarLatam; vi. ERCO; vii. Tipo Energy; viii. Energía Solar Colombia, entre otras, como actores fundamentales dentro del mercado de las Fuentes No Convencionales de Energía.

- Tendencias recientes del mercado que soportan la demanda

La demanda por soluciones solares fotovoltaicas en Colombia se refleja en el crecimiento reciente de la capacidad instalada y la consolidación de recursos distribuidos (Auto-generación y Generación Distribuida), lo que evidencia mayor penetración, mayor número de actores y un mercado más maduro para la consolidación de las fuentes no convencionales como alternativa de solución a la transformación de la matriz energética del país, por lo tanto, se hace fundamental resaltar lo siguiente:

- Evolución del SIN y nuevos proyectos: XM reportó que al cierre de 2025 el Sistema Interconectado Nacional finalizó con una capacidad efectiva neta instalada de 21.028,56 MW, tras la entrada en operación comercial de 75 proyectos de generación durante el año. (XM, 2026), en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se puede evidenciar la información expuesta con respecto a la puesta en operación de la infraestructura de generación de energía.

Figura 19. Ubicación de los nuevos proyectos de generación puestos en operación.

Fuente: (XM, 2026).

Resaltando por tanto que, a cierre del 2025, la matriz de generación de energía del SIN en el país, refleja que se cuenta con los siguientes indicadores a nivel de distribución de esta en el marco de la transición energética.

Figura 20. Participación tecnológica en la matriz energética del país.

Fuente: (XM, 2026)

- Los recursos distribuidos (Auto-generación y generación distribuida), referencia diferentes fuentes sectoriales que reportan que Colombia garantizó un cierre a 1015 superando los 1,2 GW en recursos de generación distribuida, desagregados en 587 MW asociados a auto-generación, generación a pequeña escala 534 MW y generación distribuida 74 MW. (Guía del Gas, 2025).

- A nivel de proyección esperada en función de los informes publicados por la Unidad de planeación Minero Energética UPME, incorporan escenarios de expansión donde la participación de tecnologías eólica y solar continúa creciendo, lo cual ratifica la tendencia a la diversificación de la matriz energética, la siguiente gráfica muestra la comparación de los escenarios de expansión de generación desarrollados para el caso de la demanda media del país proyectada, mostrando por tanto la composición de la matriz de generación al final del horizonte del estudio. Se resalta que el escenario de referencia proyectado por La UPME muestra un crecimiento del 59% respecto a la capacidad existente al inicio del 2025, reflejando que los escenarios 1 y 3 muestran un crecimiento que oscila entre el 86% y el 112% en comparación con la capacidad existente, demostrando por tanto que todos los escenarios de expansión proyectados transforman su composición tecnológica hacia una matriz más limpia, diversificada y con menores costos operativos.

Figura 21. Comparación de proyección de escenarios de matriz de demanda energética del país bajo el parámetro de demanda media.

Fuente: (UPME, 2025).

En función de lo anterior se resalta por tanto que la demanda por SSFV en edificaciones oficiales Incluidas instituciones educativas, se sustenta en: i. El crecimiento sostenido del mercado solar; ii. La madurez del ecosistema de proveedores; y iii. El interés institucional por reducir los costos energéticos, mejorar indicadores ambientales y fortalecer la resiliencia energética.

# Histórico de contratación del Fondo.

Revisado el comportamiento histórico de los procesos de contratación que ha adelantado el Fondo, se establece que, durante los últimos cinco años, el FENOGE ha llevado a cabo los siguientes procesos de selección con objetos similares:

Tabla 2. Histórica contratación FENOGE con objetos similares.

| NO. DE PROCESO DE SELECCIÓN | OBJETO | VALOR | TIPO DE CONTRATACION |
| --- | --- | --- | --- |
| IC-01-2021-FENOGE | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD. DISEÑO. SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS –SSFV EN EDIFICACIONES PROPIEDAD DE LA NACIÓN- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DAPRE. | $ 369.900.000,00 | Invitación Cerrada Evaluado por puntaje. |
| IC-04-2021-FENOGE | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO – SSFV EN EL EDIFICIO SAN AGUSTÍN. SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. | $ 299.660.000,00 | Invitación Cerrada Evaluado por puntaje. |
| ID-018-2021-FENOGE | Realizar los estudios de factibilidad y el diseño, suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos –SSFV en edificaciones propiedad del municipio de Gómez Plata- Antioquia y/o cuyos gastos de funcionamiento correspondan al municipio, en el marco de la Actividad de Fomento parala implementación del proyecto “Energía eficiente y sostenible que transforma el país. Capítulo de entidades territoriales” del FENOGE. | $ 169.990.024 | Invitación Directa Contratación régimen especial |
| IA-04-2022-FENOGE | REALIZAR. A TODO COSTO Y RIESGO. LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS INTEGRALES (SEI) A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA (GEE) Y LA INSTALACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS (SFV). DENTRO Y/O FUERA DE LA RED. EN DONDE RESULTE VIABLE DICHA IMPLEMENTACIÓN. BAJO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA TAL FIN POR PARTE DEL FENOGE. | $ 69.847.605.225,00 | Invitación Abierta Evaluado por puntaje. |
| IC-06-2022-FENOGE | REALIZAR A TODA CUENTA Y RIESGO LA FACTIBILIDAD. DISEÑO. SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS –SSFV EN UN (1) EPMSC DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA. | $ 879.900.000,00 | Invitación Cerrada Evaluado por puntaje. |
| IA-009-2023-FENOGE | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS (AGPE) Y MEDIDAS DE GEE EN VIVIENDAS DE ESTRATOS 1 Y 2 PARA BARRIOS VULNERABLES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI | $ 27.679.814.547,00 | Invitación Abierta Evaluado por puntaje. |
| IA-03-2023-FENOGE | REALIZAR A TODO COSTO Y RIESGO, EL REPLANTEO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS EN LAS VEREDAS PERTENECIENTES AL CONSEJO COMUNITARIO DE LA PLATA – BAHÍA MÁLAGA, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE FORMACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMUNIDAD EN ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS IMPLEMENTADOS. | $ 12.195.710.159,00 | Invitación Abierta Evaluado por puntaje. |
| IA-011-2023 - FENOGE | REALIZAR A TODO COSTO Y RIESGO LA OPERACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA/LEGAL, FINANCIERA/CONTABLE, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE GEE PARA DINAMIZAR LAS ECONOMÍAS COMERCIALES POPULARES | $ 11.591.358.295,00 | Invitación Abierta Evaluado por puntaje. |
| IA-014-2023-FENOGE | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES Y CENTRALIZADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL CARIBE COLOMBIANO | $ 95.981.038.130,3 | Invitación Abierta Evaluado por puntaje. |
| IC-003-2023- FENOGE | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR PARA LA CANCHA DE FÚTBOL COMUNITARIA DEL CCCN BOCAS DEL PALO, LOCALIZADA EN EL CORREGIMIENTO DE BOCAS DEL PALO, JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA | $ 358.916.370 | Invitación Abierta Evaluado por puntaje. |
| IA -004-2024 -FENOGE | EJECUTAR A TODO COSTO Y RIESGO LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA COMUNIDADES EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL SIN, EN EL MARCO DE LA AFPEI “COMUNIDADES ENERGÉTICAS: DEMOCRATIZANDO LA ENERGÍA EN COLOMBIA” | $ 170.411.749.571,31 | Invitación Abierta Evaluado por subasta inversa. |
| IA-003-2025 - FENOGE | EJECUTAR A TODO COSTO Y RIESGO, POR PRECIO UNITARIO Y A MONTO AGOTABLE, LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA COMUNIDADES EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL SIN, EN EL MARCO DE LA AFPEI “COMUNIDADES ENERGÉTICAS: DEMOCRATIZANDO LA ENERGÍA EN COLOMBIA” | $ 91.752.495.436,75 | Invitación Abierta Evaluado por subasta inversa. |
| IA-007-2025 - FENOGE | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE A REALIZAR A TODO COSTO Y RIESGO, LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS CON ALMACENAMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS INTERNAS EN SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS EN ZNI, A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DE LA AFPEI "ECOESCUELAS UN FUTURO BRILLANTE” | $ 56.972.372.866,60 | Invitación Abierta Evaluado por subasta inversa. |

Una vez verificado el histórico de contrataciones con objetos de características similares, se identificó que se han realizado cerca de 13 procesos de selección, en dónde se incluyen invitaciones cerradas, invitaciones abiertas, lo cual indica que hay variedad en los tipos de procesos que se adelantan para la adquisición de este tipo de bienes, obras o servicios. Adicionalmente, el valor total asciende a $ 538.510.510.624,96 y cómo se observa en la tabla, las contrataciones de menor valor corresponden a las invitaciones directas.

# Procesos similares de otras entidades.

Con el fin de tener mayor claridad del tipo de consumidor en el sector objeto de estudio y empresas que históricamente hayan utilizado el producto, y, considerando que el presente proceso de selección incluye la implementación de Sistemas solares fotovoltaicos en piso y techo, se realizó la búsqueda de procesos de contratación en la plataforma de datos abiertos que involucren actividades relacionadas de acuerdo con los componentes del presente proceso adelantadas por otras entidades durante las vigencias 2018 al 2025, como se muestra a continuación:

.

Tabla 3. Procesos similares de otras entidades.

| NO. DE PROCESO DE SELECCIÓN / CONTRATO / LINK SECOP | OBJETO | CONTRATISTA | CONTRATANTE | PLAZO | VALOR | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CONDICIONES DE EXPERIENCIA | CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA | CONDICIONES DE SELECCIÓN | FORMA DE PAGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO1.NTC.8253757 | Implementación de un sistema solar fotovoltaico en el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle LTDA., mediante compra, instalación y puesta en marcha de paneles solares en el nuevo edificio, conforme a planos y diseños del proyecto “Diseño e implementación de un sistema solar fotovoltaico para CDAV LTDA., sede La Flora”. | Unión Temporal Conexión Solar | Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda (CDAV- Ltda) | 3 meses contados desde la firma del acta de inicio | $867.266.625 COP (incluye IVA, impuestos, tasas y contribuciones). | Invitación pública de menor cuantía | Experiencia habilitante: máximo 3 contratos terminados (públicos o privados) de objeto similar/igual; sumatoria ≥ 100% del presupuesto oficial en SMLMV; contratos registrados en RUP en mínimo 4 códigos UNSPSC de los exigidos; diligenciar Anexo Experiencia e identificar contratos/códigos en el RUP (resaltado/marca). | Se acredita mediante RUP + Anexo Experiencia; contratos deben aparecer en el RUP con mínimo 4 UNSPSC y estar claramente identificados (marca o resaltado). | Solo se evalúan ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes + experiencia mínima. Ponderación (100 pts): oferta económica (40), experiencia adicional (20), mantenimientos preventivos adicionales (16), formación adicional Director de Obra (12,5), apoyo industria nacional (10), incentivo discapacidad (1), emprendimientos y empresas de mujeres (0,25), MiPyme en Colombia (0,25). No subsanables los ponderables. Rechazo si precio por ítem supera el promedio del análisis del sector. Reducción 2% por multas/cláusula penal último año (Ley 2195/2022). | El pago será mensual, 30 días posteriores a la radicación de la factura o cuenta de cobro- soportes de seguridad social- recibo a satisfacción del supervisor |
| CO1.NTC.8578412 | Construcción/implementación sistema FV en Sede Central RNEC (y sedes definidas en anexos). | RENERGY SAS | Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil (FRR) | 4 meses | $ 2.437.402.017 COP (incluye IVA, impuestos, tasas y contribuciones). | Licitación Pública | Capacidad de contratación El proponente deberá acreditar a la fecha de cierre del proceso una Capacidad Residual o K de Contratación mayor al monto a contratar Los contratos inscritos en el RUP CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA” el proponente deberá relacionar el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y/o geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la construcción | La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato, la cual será verificada documentalmente por las Cámaras de Comercio, con base en la información aportada por el proponente en el momento de la inscripción, actualización o renovación y se verificará por parte de la entidad con la información acreditada en el RUP EXPERIENCIA ACREDITADA CON CERTIFICACIONES. El proponente deberá aportar máximo tres (3) certificaciones de los contratos que aparecen registrados en el RUP, relacionados con construcción de obras de sistemas energía fotovoltaica cuya sumatoria de potencia sea mínimo de 262 kWp y por lo menos uno de los contratos sea de conexión a red. | Oferta económica 48,5 Factor de calidad 30 Apoyo a la industria nacional 20 Vinculación de personas con discapacidad 1 Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 Mipyme 0,25 Total 100 | 10% + 40% + 40% + saldo final con actas/recibos/pólizas (según “condiciones adicionales”). |
| CO1.NTC.7085289/ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7085289 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema solar fotovoltaico (OFF-GRID) de la sede locativa donde prestan servicios médicos de PGP de Anas Wayuu en el municipio de Uribia, para la E.S.E. Hospital San José de Maicao en Intervención | INGELOCO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. | E.S.E. Hospital San José Maicao en Intervención | Dos (2) meses, contados desde el acta de inicio (previa aprobación de garantías) | $286.669.897,50 COP (incluido IVA y tributos asociados). | Contratación Directa de Menor Cuantía – Contrato de Suministro. | Se exige idoneidad y/o experiencia relacionada con el objeto; presentación de soportes de experiencia relacionados, evidenciando dos (2) meses de experiencia. | Que los servicios a prestar tenga el contratista experiencia en los siguientes códigos UNSPSC: 26111607 - Generación de energía y 60100000 - materiales y suministros | elección directa basada en cotización presentada que cumpla requisitos; verificación de requisitos habilitantes, y que el proponente cumpla condiciones técnicas/jurídicas | Pago contra factura/cuenta de cobro, con certificación de cumplimiento (acta de supervisión) e informe de actividades con descripción y cantidades; además, soporte de seguridad social (salud, pensión, ARL/riesgos) y radicación conforme procedimiento interno |
| CO1.NTC.6599402 | Suministro e instalación de un Sistema Solar Fotovoltaico On-Grid de 100 kWp para la ORIP de Cali (SNR). | Ambiente Solar | Superintendencia de Notariado y Registro – SNR. | Dos (2) meses contados a partir del Acta de Inicio | $585.066.242 COP (presupuesto oficial del proceso). | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Habilitante (obligatorio): presentar máximo 3 certificaciones de contratos similares. Debe acreditar mínimo 2 certificaciones que incluyan suministro e instalación y/o montaje y puesta en funcionamiento/servicio de plantas/sistemas FV on-grid; al menos 1 debe ser en edificaciones de ocupación institucional (pública o privada). Cada certificación debe estar clasificada en mínimo 5 códigos UNSPSC (hasta nivel 3) y la sumatoria debe cumplir por lo menos 5 de 7 códigos exigidos. La sumatoria de valores certificados debe ser ≥ 100% del presupuesto oficial. Experiencia en UT/Consorcio se valida por % real de participación y debe estar inscrita en RUP. | Requisitos mínimos de la certificación: (a) nombre/razón social del contratante con dirección/teléfono; (b) nombre y cargo de quien certifica; (c) objeto; (d) valor (incl. IVA si aplica); (e) fechas inicio/terminación; (f) porcentaje de participación (si consorcio/UT, etc.); (g) fecha de expedición; (h) constancia de recibido a satisfacción o evidencia de ejecución. Se aceptan certificaciones en copia; no se aceptan autocertificaciones. | Selección por mayor puntaje total (máx. 1000): Oferta económica 400, factores técnicos y de calidad 500, apoyo industria nacional 95, empresa de mujeres 2.5, MYPIME 2.5. La evaluación económica usa un método elegido aleatoriamente según los dos primeros decimales de la TRM del día hábil siguiente al cierre | Sin anticipo. Pagos por hitos: 40% como “avance” cuando se complete ingeniería inicial y los materiales estén en sitio; 40% con requisitos de ejecución/perfeccionamiento y entrega de bienes/servicios + entrada a almacén; 20% final con aprobación del operador de red y entrada en funcionamiento del SSFV. Requiere factura + certificación de cumplimiento del supervisor y soportes de seguridad social/parafiscales |
| CO1.NTC.6223006 | Implementación / suministro e instalación de un Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV) en edificación pública (típicamente: suministro, montaje, conexión, pruebas, puesta en marcha y entrega operativa, con cumplimiento RETIE/NTC/OR) | HERSIC | Consejo Superior de La Judicatura | 6 meses | 1.100.000.000 COP | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Experiencia del proponente como requisito habilitante: acreditar contratos ejecutados y terminados relacionados con suministro/instalación/puesta en marcha de SSFV (o infraestructura eléctrica asociada). Normalmente: Mínimo (1 a 3) contratos similares Con cuantía mínima acumulada y/o por contrato (en SMMLV o COP) | Certificación de experiencia habilitante, acta de recibo final de la obra o acta de liquidación de los contratos, incluir como mínimo los siguientes: Objeto, valor, plazo, fecha de inicio, fecha de fin, estado, porcentaje de participación y rol | Oferta económica (precio): asignación de puntaje por fórmula (menor precio obtiene mayor puntaje); Calidad / Técnico: umplimiento de especificaciones, fichas técnicas, garantías, plan de trabajo, metodología, cronograma, personal clave; | Pago contra entrega de avances de obra acordes al periodo de ejeucicón, sin anticipo |
| SAMC-IUB-017-2024 | CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS FOTOVOLTAICAS ON GRID EN LA SEDE PLAZA DE LA PAZ DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA | CONSORCIO FOTOVOLTAICO IUB | INSTITUCION UNIVERSITARIA DEBARRANQUILLA-IUB | 40 DÍAS | $ 360.359.996,1 | Selección abreviada menor cuantía | HASTA DOS (2) CONTRATOS 1.1. Terminado a satisfacción y/o liquidado, antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección. 1.2. El valor del(os) contrato(s) aportado(s) debe(n) ser igual o superior al presupuesto oficial sumado del presente proceso expresado en SMLMV. 1.3. En el evento que el alcance del objeto del contrato comprenda actividades distintas a las mencionadas, para efectos del calcular el criterio del valor habilitante, se valorará solo las actividades que se relaciones con las actividades con construcción, instalación y/o implementación de un sistema de generación de energías alternativas fotovoltaicas. | A. Estar relacionados en el Anexo, con el número consecutivo del contrato en el RUP.Los Proponentes Plurales deberán indicar que integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Anexo de experiencia. Este documento deberá ser presentado por el Proponente Plural y no por cada integrante. B. Los contratos por acreditar EXPERIENCIA deben haber terminado antes de la fechade cierre del presente Proceso de Selección. C. El SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) que se tomará para la conversión del valor de cada contrato a SMLMV, será el del año en que finalizaron los servicios, de acuerdo con la certificación del contrato que se relacione en la propuesta. D. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan conmás de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. En estos casos LA INSTITUCION no tendrá en cuenta la experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.2. LAINSTITUCION tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de la sociedad hasta los tres (3) años de constituida. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7de la Ley 80 de 1993. E. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser validada mediante los documentos establecidos en los Pliegos de Condiciones. | PUNTAJE POR OFERTA ECONÓMICA 500 PUNTOS PUNTAJE FACTOR CALIDAD 397 PUNTOS PROMOCIÓN INDUSTRIA NACINAL 100 PUNTOS CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES 2 PUNTOS PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 1 PUNTO TOTAL 1000 DESCUENTO POR SANCIONES -20 PUNTOS | La Institución Universitaria de Barranquilla pagará al CONTRATISTA la suma estipulada mediante pagos parciales, previa presentación de actas de recibo parcial de obra, sujetas a verificación por parte del supervisor. |
| SAMC-014-2024 | “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL - ITFIP” | CONSORCIO DISEÑOS ITFIP 2024 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL | 1 MES | $ 2.044.899.825,32 | Selección abreviada menor cuantía | El proponente deberá acreditar experiencia de máximo dos (2) contratos cuyo objeto sea suministro e instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica conectados a la red. Adicionalmente, con los contratos aportados deberá acreditarse la ejecución de las siguientes actividades o ítems:  Potencia pico instalada igual o superior a 254 WKP.  Los contratos deberán contar con certificado para acceder a los beneficios tributarios que trata la ley 1715 de 2014, expedido por la UPME. Además personal: Director de Obra – Residente de obra – Profesional de apoyo 1 – Profesional de apoyo 2 – Tecnólogo 1 – Tecnólogo 2 – Profesional SISO | Los contratos con los cuales pretenda acreditar la experiencia deberán estar inscritos en el RUP de conformidad con lo establecido en el acápite anterior, además deberán estar ejecutados y terminados, y su valor en sumatoria deberá ser igual o mayor al 100% del valor del presupuesto oficial en SMMLV y deberán estar debidamente certificados en el Registro Único de Proponentes y encontrase clasificados de manera individual bajo la clasificación general del presente proceso de selección. | EVALUACIÓN ECONÓMICA Valor de la propuesta - Precio 40 FACTOR TÉCNICO Plan de Manejo de tráfico y parqueo 6 Mayor formación del personal exigido 15 Termografía 8,5 Apoyo a la mano de obra local 10 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 20 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 MIPYME 0,25 TOTAL 100 | El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP pagará el valor del contrato, mediante actas de avance de ejecución, conforme al avance de obra realmente ejecutada y cuando se haya recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor y/o interventor designado, las actividades de qué tratan estos Estudios y Documentos Previos, y un acta de pago final del 10% del valor del contrato, cuando se haya recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor designado la totalidad de las actividades. |
| CI 005 DE 2022 | Contrato Interadministrativo para la adquisición, instalación, implementación, certificación y legalización de un sistema solar fotovoltaico con monitoreo y todos los elementos necesarios de funcionamiento para la Institución Universitaria Pascual Bravo. | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | IU PASCUAL BRAVO COMPRADOR | 5 MESES | $ 404.118.325 | Contratación directa (con ofertas) | N/A | N/A | N/A | La Institución realizará dos pagos de conformidad con las siguientes condiciones: Un primer pago se realizará por 50% del valor contrato ($ 202.059.163) contra entrega del cronograma de trabajo. Un segundo y último pago el 50% del valor restante del contrato ($202.059.163) a la entrega a satisfacción del sistema solar fotovoltaico. Cada uno de los pagos estará sujeto al trámite previo, administrativo y financiero establecidos por la Institución. |
| SAMC 007 DE 2024 | CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PILOTO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LA AUTOGENERACIÓN A PEQUEÑA ESCALA DE ENERGÍA CON FUENTES FNCER EN LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | AMBIENTE SOLAR | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 5 MESES | $ 572.470.215 | Selección abreviada menor cuantía | Como factor habilitante de la propuesta, el proponente deberá acreditar experiencia certificada, para lo cual debe presentar mínimo dos (2) y máximo hasta tres (03) certificaciones de contratos celebrados con entidades públicas o privadas a nivel nacional, cuyos objetos sean similares al del presente proceso de contratación, es decir, deben cumplir con las siguientes condiciones así: 1. Mínimo dos (02) certificaciones que debe incluir dentro de su objeto el suministro e instalación y/o montaje y puesta en funcionamiento (o puesta en servicio) de plantas (o sistemas) de generación de energía eléctrica mediante paneles (o módulos) solares fotovoltaicos on grid, como mínimo uno (01) de los cuales debe ser en edificaciones de ocupación institucional pública o privada. 2. Cada certificación debe estar inscrita y clasificada en mínimo cinco (05) códigos del clasificador UNSPSC hasta nivel tres (03). 3. La sumatoria de las certificaciones de contratos debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial asignado para el presente proceso de selección. | Las certificaciones de experiencia son solicitadas por la Superintendencia de Notariado y Registro “SNR”, con el fin de verificar la información complementaria, no contenida en el RUP, y relacionada con la experiencia, las cuales deberán cumplir con los siguientes parámetros: a. Las certificaciones aportadas se pueden presentar en COPIA de la original de quien certifica. b. Las certificaciones deben contener la siguiente información: - Nombre o razón social de la empresa o entidad contratante con dirección y teléfono - Persona que expide la certificación, con nombre y cargo. - Objeto del Contrato - Valor del contrato, incluido IVA de ser el caso. - Fecha de inicio y terminación del contrato de manera que se pueda establecer el tiempo de ejecución. - Porcentaje de participación en el contrato que ejecutó como miembro de un Consorcio o Unión Temporal, Sociedad de Objeto Único, Empresa Unipersonal o Sociedades en general. - Fecha de expedición de la certificación. - Constancia de recibido a satisfacción por el contratante o que de la certificación se infiera el cumplimiento o ejecución del contrato. c. Si la certificación no contiene la información solicitada puede presentarse fotocopia del contrato junto con el acta de recibo final o el acta de liquidación, donde se pueda obtener la información requerida, y sólo se aceptarán como documentos aclaratorios de la certificación, y no para acreditar la información exigida en la misma. | PROPUESTA ECONÓMICA HASTA 400 FACTORES TECNICO Y DE CALIDAD. HASTA 495 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. HASTA 100 EMPRESA DE MUJERES HASTA 2.5 MYPIME HASTA 2.5 | La SNR pagara al contratista el valor equivalente al cuarenta (40%) porciento, del valor del contrato como avance de obra cuando se haya completado con la fase inicial de ingeniería y puesta de los materiales en el sitio de la obra, que garantice el cumplimiento del objeto contractual de la ORIP, un cuarenta (40%) porciento una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento ejecución del respectivo contrato, entrega de los Bienes y/o Servicios, según especificaciones del anexo técnico, entrada a almacén y un pago final del veinte (20%) porciento con la aprobación del operador de red y entrada en funcionamiento del SSFV |
| SAMC-04 DE 2024 | Contratar a nombre de la Nación Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, "La construcción, suministro, ingeniería, instalación y puesta en servicio de Sistema Solar Fotovoltaico para la generación en Pequeña Escala de Energías Renovables para el Palacio de Justicia "Rodrigo Lara Bonilla" de la ciudad de Neiva Huila | ENERGY CG COLOMBIA S.A.S | Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva | 4 MESES | $ 1.084.051.200 | Selección abreviada menor cuantía | Para efectos de evaluar la experiencia, se verificarán: a. Entre uno (1) y máximo cuatro (4) contratos inscritos en el RUP. b. Los contratos deberán estar identificados como mínimo en seis (6) de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de la UNSPSC en el tercer nivel, cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del valor estimado del contrato expresado en SMMLV, así: 838,23 | Para la verificación de la información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia requerida, los cuales se establecen a continuación. Los mismos deberán estar diligenciados y suscritos por el contratante, el Contratista o el interventor, según corresponda, los cuales son; a) Acta de entrega y/o terminación final o acta de recibo definitivo al usuario final del beneficio solar o propietario del sistema solar. b) Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato, en la que conste el recibo a satisfacción de los servicios contratados, debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. Si la certificación incluye varios contratos, estos se verificarán de manera individual según sean indicados en el Formato 5 - Experiencia del Proponente. c) Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el contrato y/o los documentos del proceso contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formación. | FACTORES DE CALIDAD 19,5 FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL 10 CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES 0,25 CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYME 0,25 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 OFERTA ECONÓMICA 60 | La Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva pagará al contratista el valor del contrato mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra (mensual), las cuales deben ser revisadas y aprobadas por la Interventoría. |

De la revisión de la Tabla 3 se concluye que, en procesos similares, las entidades optan principalmente por esquemas de adjudicación mediante ponderación de factores, en los cuales: i) se realiza inicialmente la verificación de requisitos habilitantes de naturaleza jurídica, financiera, organizacional y técnica —incluida la experiencia mínima—, y ii) posteriormente se aplica una evaluación por puntaje sobre criterios que permiten diferenciar objetivamente entre los proponentes habilitados.

En relación con la capacidad técnica habilitante, la muestra analizada evidencia que las entidades solicitan entre una (1) y tres (3) certificaciones en aproximadamente el 90 % de los procesos revisados. Dichas certificaciones deben acreditar experiencia en condiciones similares al objeto, alcance u obligaciones a contratar y, en la mayoría de los casos, la sumatoria de sus cuantías corresponde como mínimo al 100 % del presupuesto oficial del proceso.

No obstante, considerando la significativa reducción de los costos de implementación de sistemas solares fotovoltaicos (SSFV) a nivel nacional y mundial durante los últimos años, y con el fin de garantizar la idoneidad real de los oferentes, en el presente proceso FENOGE prioriza la verificación de experiencia efectiva en la implementación de soluciones energéticas con capacidades y condiciones técnicas similares a las requeridas, en lugar de evaluar la cuantía ejecutada. Este enfoque permite validar de manera más precisa la capacidad técnica y operativa de los proponentes frente a las necesidades específicas del contrato.

En este sentido, la definición del número de certificaciones requeridas como habilitante técnico —tres (3) para empresas no MiPymes y cuatro (4) para MiPymes, emprendimientos, empresas de mujeres, empresas de personas con discapacidad y demás condiciones diferenciales— obedece a la necesidad de ampliar los mecanismos de verificación de la experiencia específica de los proponentes. Este esquema permite que los interesados acrediten su trayectoria a través de un mayor número de proyectos ejecutados, facilitando que más empresas cumplan los requisitos habilitantes mediante distintas combinaciones de experiencias. Lo anterior favorece la pluralidad de oferentes y promueve una mayor concurrencia al proceso, en concordancia con los principios de selección objetiva, transparencia y promoción de la libre competencia que rigen la contratación.

De esta manera, el mayor número de certificaciones no constituye una restricción, sino una medida que flexibiliza la acreditación de la experiencia, permitiendo que empresas con trayectorias diversas puedan demostrar su capacidad técnica, al tiempo que se asegura una validación más completa y confiable de su experiencia en proyectos comparables.

Para las empresas no MiPymes, el requerimiento de tres (3) certificaciones responde a su mayor capacidad organizacional y experiencia acumulada, lo cual permite exigir un nivel robusto de acreditación sin limitar la participación. Por su parte, para las MiPymes y demás grupos con condiciones diferenciales, la exigencia de cuatro (4) certificaciones busca compensar posibles diferencias en escala mediante la demostración de una mayor diversidad de experiencias, fortaleciendo la evaluación integral de su capacidad y reduciendo riesgos asociados a la ejecución contractual, sin afectar la concurrencia.

Adicionalmente, se establece que cada certificación deberá corresponder a SSFV cuya capacidad instalada sea igual o superior a 100 kWp. Este requisito responde a una condición técnica del objeto a contratar, en tanto las actividades asociadas al diseño, suministro, construcción, puesta en marcha y legalización de los SSFV presentan similitudes operativas dentro de determinados rangos de capacidad. En particular, pueden identificarse rangos técnicos como: i) menor a 100 kWp, ii) entre 100 kWp y 1.000 kWp, iii) entre 1.000 y 5.000 kWp y iv) superior a 5.000 kWp.

La principal diferencia entre estos rangos no radica en la ejecución constructiva del sistema, sino en los trámites y estudios requeridos para la aprobación de la conexión ante el operador de red, así como en las autorizaciones y estudios ambientales aplicables. En consecuencia, exigir certificaciones de proyectos iguales o superiores a 100 kWp garantiza que los proponentes cuenten con experiencia en proyectos que involucran complejidades técnicas y administrativas comparables a las del presente proceso, asegurando así la idoneidad del contratista y la adecuada ejecución contractual.

Por otra parte, conforme a la muestra analizada sobre otras contrataciones comparables, en términos generales, los factores ponderables más recurrentes en los procesos analizados son: Oferta económica, como componente determinante para asegurar eficiencia del gasto; factores técnicos o de calidad, asociados a metodología de ejecución, cronogramas, plan de trabajo, garantías, mantenimientos y componentes de operación; y criterios de política pública como apoyo a la industria nacional, así como incentivos y criterios diferenciales (Por ejemplo, Mipyme, empresas de mujeres e inclusión de personas con discapacidad), cuando son aplicables. Adicionalmente, algunos procesos incorporan puntajes por experiencia adicional o específica, como mecanismo para valorar antecedentes verificables que superan el mínimo habilitante y que guardan relación directa con el objeto contractual.

En concordancia con esta estrategia, los criterios de evaluación se orientan a identificar mejores condiciones de la oferta, bajo un marco de competencia transparente entre oferentes habilitados. Paralelamente, para preservar la calidad y la viabilidad técnica del proyecto, los requisitos habilitantes se enfocan en verificar por tanto la capacidad real del proponente, especialmente su experiencia demostrable en proyectos de sistemas solares fotovoltaicos de tipología comparable (Por ejemplo, instalaciones en cubierta, piso, edificaciones en función de configuraciones técnicas similares), medida en términos de la capacidad netamente ejecutada e instalada.

En cuanto a la ponderación de los criterios de evaluación, con base en los procesos similares referidos en la Tabla 3, se identifica que el componente de oferta económica presenta un peso que oscila entre el 40 % y 60 % del total de los puntos. En consecuencia, para el presente proceso se adoptará un valor de 48,5 puntos, sobre 100 puntos para la oferta económica, el cual se encuentra alineado con las prácticas observadas en los procesos comparables y es consistente con los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social expedido por Colombia Compra Eficiente, garantizando el balance razonable entre eficiencia del gasto y evaluación técnica.

Adicionalmente, la asignación de 39 puntos a la Experiencia específica del oferente se sustenta en que, una vez verificados los requisitos habilitantes mínimos (Cumplimiento jurídico, financiero, organizacional y experiencia mínima), el proceso requiere criterios que permitan diferenciar objetivamente entre proponentes habilitados y seleccionar la oferta más favorable en términos de idoneidad técnica. En ese sentido, el puntaje por experiencia no sustituye los requisitos mínimos ni implica que su ausencia conlleve incumplimientos; por el contrario, constituye un mecanismo de valoración complementario que pondera antecedentes verificables que exceden el umbral habilitante y que guardan relación directa con el objeto contractual, contribuyendo a seleccionar propuestas con mayor soporte técnico conforme a la información acreditada.

La experiencia específica prioriza antecedentes y actividades realizadas directamente comparables por tipología de SSFV. Esta estructura fortalece la selección objetiva al asignar puntaje con base en criterios medibles y verificables, manteniendo el componente económico como factor determinante dentro del rango observado en el mercado.

Para el presente proceso de selección se definió implementar un esquema de pagos por hitos de avance en la ejecución del contrato, con el propósito de proteger los recursos públicos, garantizando que los desembolsos se realicen exclusivamente sobre servicios, suministros y actividades de obra efectivamente ejecutados y debidamente verificados mediante entregables, productos y actas de recibo y avance de obra.

Los hitos fueron estructurados de manera que cada corte permita evidenciar funcionalidad y materialidad en los avances realizados, facilitando el control técnico y financiero del contrato, el seguimiento al cronograma de ejecución y la verificación de estándares de calidad. Este esquema permite, además, mantener una liquidez controlada, asegurando un flujo de caja progresivo acorde con el avance físico del proyecto, sin comprometer anticipadamente la totalidad de los recursos.

El primer hito establecido comprende la ejecución de la factibilidad y la ingeniería de detalle del SSFV, así como la primera fase del suministro de equipos importados. Del análisis del sector se evidenció que esta etapa concentra una porción significativa de los costos del proyecto, particularmente por la adquisición anticipada de módulos solares e inversores, cuya compra suele requerir pagos iniciales a fabricantes y proveedores internacionales, además de estar expuesta a riesgos asociados a tiempos de importación y variaciones cambiarias.

Exigir al contratista asumir en su totalidad estos costos iniciales sin contar con flujo de caja puede generar riesgos financieros relevantes durante la etapa temprana de ejecución, afectando su capacidad operativa y aumentando la probabilidad de incumplimiento contractual.

En consideración a lo anterior, se estableció la posibilidad de un anticipo opcional, al cual podrá acogerse el contratista previa notificación en los tiempos definidos. Este anticipo cuenta con reglas claras para su desembolso, administración, seguimiento y amortización, incluyendo garantías de buen manejo, cuenta exclusiva para su gestión, plan de inversión aprobado y mecanismos de control por parte de la supervisión y/o interventoría, con el fin de salvaguardar los recursos públicos.

La inclusión de este mecanismo permite apalancar los altos costos de las fases iniciales del contrato, mitigar riesgos financieros derivados de la necesidad de financiación externa o de la volatilidad cambiaria, reducir posibles sobrecostos y fortalecer el cumplimiento del cronograma establecido.

En consecuencia, la forma de pago adoptada responde a las dinámicas propias del sector de sistemas solares fotovoltaicos, equilibra la adecuada administración del riesgo contractual con la protección de los recursos públicos y promueve una ejecución eficiente, técnica y financieramente sostenible del proyecto.

# ANÁLISIS DE LA OFERTA

# 6.1. Análisis de información empresas:

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del análisis del sector, se analizó la información pública disponible de una muestra representativa de empresas con mayor cantidad de contratos celebrados relacionados con los códigos estudiados, y empresas que han contratado anteriormente con el FENOGE en proyectos similares. La información fue tomada del Registro Único Empresarial y Social –RUES y SECOP, identificando actividades económicas y el tamaño, cómo se evidencia a continuación:

Tabla 4. Empresas del sector.

| No | Razón social | Tamaño | Localización | Actividades económicas principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMBIENTE SOLAR | Mediana | Sabaneta | 2613 – Generación de energía |
| 2 | SUNCOLOMBIA SAS | Grande | Bogotá | 4220 – Construcción de proyectos de servicio público 4659 – Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 4321 – Instalaciones eléctricas |
| 3 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO SA ESP | Grande | Armenia | 2613 – Generación de energía 8310 – Servicios públicos |
| 4 | SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA SINEL SAS | Mediana | San Juan del Cesar (La Guajira) | 8110 – Servicios profesionales de ingeniería |
| 5 | CONSORCIO SOLARES BARRANCOMINAS | Mediana | Bogotá D.C. | 7215 – Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado |
| 6 | CEDELCA S.A. E.S.P. | Grande | Popayán | 8110 – Servicios profesionales de ingeniería 8310 – Servicios públicos 7215 – Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado |
| 7 | ECOENERGY LATIN AMERICA S.A.S | Pequeña | Bucaramanga (Santander) | 4321 – Instalaciones eléctricas 4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil. 4659 – Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. |
| 8 | HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS BIC | Grande | Cali (Valle del Cauca) | 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 4321 – Instalaciones eléctricas 4390 – Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 4659 – Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. |
| 9 | GENERINN INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.A.S. | Micro | Cúcuta (Norte de Santander) | 4752 – Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados 3511 – Generación de energía eléctrica 4322 – Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado 4321 – Instalaciones eléctricas |
| 10 | XANTIA-XAMUELS S.A.S E.S.P | Pequeña | Bogotá D.C. | 3511 – Generación de energía eléctrica 4321 – Instalaciones eléctricas 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 4659 – Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. |
| 11 | SERKET SAS | Pequeña | Manizales | 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil 4321 – Instalaciones eléctricas |
| 12 | INEL COLOMBIA SAS | Microempresa | Bogotá | 3312 – Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 7490 – Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. |
| 13 | SOINSOLAR S.A.S BIC | Pequeña | Ibagué | 3511 – Generación de energía eléctrica 7730 – Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. 4321 – Instalaciones eléctricas 3314 – Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico |
| 14 | PLANOS Y PLANAS CORPORACION | Pequeña | Bogotá | 3511 -Generación de energía eléctrica 7490 – Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 4321 – Instalaciones eléctricas 4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil |
| 15 | EPC ENERGY GROUP S.A.S | Pequeña | Barranquilla | 4321 – Instalaciones eléctricas 4329 – Otras instalaciones especializadas 4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil |
| 16 | NILE INGENIERIA CIA LTDA | Pequeña | Bogotá | 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 4321 – Instalaciones eléctricas 4659 – Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil |
| 17 | JG ENERGIA S.A.S. | Grande | Barranquilla | 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 4390 – Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 4321 – Instalaciones eléctricas 4210 – Construcción de carreteras y vías de ferrocarril |
| 18 | GREEN ENERGY BUILDERS S.A.S. SIGLA GREENB S.A.S. | Mediana | Barranquilla | 4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil 4321 – Instalaciones eléctricas 4220 – Construcción de proyectos de servicio público 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica |
| 19 | CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S. | Pequeña | Casanare | 4220 – Construcción de proyectos de servicio público 4321 – Instalaciones eléctricas 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 4669 – Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. |
| 20 | ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. | Grande | San Andrés | 4321 – Instalaciones eléctricas 6110 – Actividades de telecomunicaciones alámbricas 3511 – Generación de energía eléctrica 4659 – Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. |
| 21 | GARPER ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA SAS |  | Bogotá | 4659 – Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 4321 – Instalaciones eléctricas |
| 22 | ÁRE EXPERTS MANAGEMENT ENERGY S.A.S. | Pequeña | Cali | 3314 – Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico 4321 – Instalaciones eléctricas |
| 23 | ENECON SAS | Grande | Itagüí | 4321 – Instalaciones eléctricas 4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil 8130 – Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 4390 – Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil |
| 24 | ENERGITEL SAS | Mediana | Dosquebradas | 4652 – Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones 4659 – Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 4690 – Comercio al por mayor no especializado 4791 – Comercio al por menor realizado a través de internet |
| 25 | ONE ENERGY SOLUTION SAS | Grande | Medellín | 4321 – Instalaciones eléctricas 4661 – Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos 4690 – Comercio al por mayor no especializado |

En atención a lo expuesto en la anterior tabla, se precisa que las empresas participantes en el análisis del sector tienen un tamaño empresarial de micro a grande, se evidencia que las empresas mencionadas anteriormente, han participado en procesos de contratación del FENOGE bajo la figura de proponente plural y sus actividades económicas se relacionan con servicios de ingeniería, generación de energía, servicios públicos, y se ubican en varias zonas del país.

De conformidad con el Articulo N°3 del Decreto 1860 de 2021 que adiciona los artículos 2.2.1.2.4.2.15, 2.2.1.2.4.2.16, 2.2.1.2.4.2.18 al Decreto 1082 de 2015, la Entidad realiza un análisis estadístico de los sectores de Emprendimientos y Empresas de mujeres, Población en pobreza extrema, Desplazados por la violencia, Personas en proceso de reintegración o reincorporación social y Micro, pequeñas y medianas empresas Mipymes con lo cual se busca identificar esta población y su conveniencia en el presente proceso contractual.

De acuerdo con lo anterior a continuación se expone el contexto de estos sectores en la economía:

- ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DIFERENCIALES

# 7.1. Caracterización de MIPYMES

El análisis de mercado se llevó a cabo utilizando la información financiera reportada por las empresas ante la Superintendencia de Sociedades. Con corte al 31 de diciembre de 2024. Dicha información fue descargada de la base de datos oficial el 4 de febrero de 2026, garantizando así que los estados financieros considerados corresponden al último periodo anual disponible. Este análisis tuvo como objetivo identificar la distribución y participación de diferentes actividades económicas dentro del segmento de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el país, permitiendo obtener una visión general de los sectores con mayor presencia en este grupo empresarial que será objeto de la contratación.  A continuación, se presenta la información analizada acorde a las actividades económicas definidas en el numeral 2.1.1:

Figura 22. Análisis PYMES en el sector.

Fuente: Elaboración propia – (Superintendencia de Sociedades, 2026)

De acuerdo con la gráfica obtenida, se observa que las actividades: 4321 - Instalaciones eléctricas, 4220 - Construcción de proyectos de servicio público, 4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, 7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica y 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil, cuentan con la participación de pymes. En consecuencia, es posible incluir en el proceso los criterios diferenciales establecidos en el decreto 1860 de 2021.

7.2. Análisis de Participación de Mipymes

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 se establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promueven la participación competitiva de las Mipymes, con el fin de contar con pluralidad de oferentes. Sobre el particular, la mencionada norma determinó, respecto de la limitación de Mipymes que cuentan mínimo un (1) año de existencia, que la misma es aplicable, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, cuando concurran los siguientes requisitos:

“(…) 1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.”

Sobre lo anterior es pertinente anotar, que para el presente proceso no se cumple con el primer requisito señalado en el Decreto 1082 de 2015, esto es que, su presupuesto sea inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América ($125.000 US), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es decir $ 457.297.264 por lo cual no podrá ser limitado a MiPymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia.

No obstante; teniendo en cuenta los datos arrojados por el análisis del sector, y la disposición reglamentaria

citada anteriormente, en el numeral 7. INDICADORES FINANCIEROS del presente documento, se determinará el criterio diferencial que se aplicará a este tipo de organizaciones en el presente proceso de selección conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021.

# 7.3 Definición de emprendimientos y empresas de mujeres.

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Emprendimiento y el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, “Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.”

Adicionalmente indica que, los beneficios específicos que obtienen las empresas y emprendimientos de mujeres se manifiestan en:

- Requisitos habilitantes diferenciales: Los requisitos habilitantes son los requisitos mínimos que debe tener un proponente para participar dentro de cualquier proceso de selección. Es así como, para los procesos que tengan como proponente una empresa o emprendimiento de mujeres, que cumplan con los requisitos establecidos, la Entidad Estatal deberá incorporar uno o varios de los requisitos habilitantes diferenciales relacionados con uno o varios de los siguientes aspectos:

1. Tiempo de experiencia.

2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia.

3. Índices de capacidad financiera.

4. Índices de capacidad organizacional.

5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta.

- Puntajes adicionales: Las Entidades Estatales incluirán puntajes adicionales en los procesos en donde uno de los proponentes sea una empresa o un emprendimiento de mujeres. Estos puntajes adicionales serán hasta del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes.

Conforme al artículo, se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

- Cuando más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección.

- Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

- Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.

- Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50 %) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal.

.

Por lo cual, se verificaron los datos históricos de entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual, mediante su Fondo Colombia Productiva, de manera complementaria, para caracterizar el emprendimiento de pequeña escala liderado por mujeres, se toma como referencia la encuesta de Micronegocios (EMICRON) del DANE, la cual publica resultados periódicos y permite analizar la evaluación de micro negocios y sus características, siendo la última publicación realizada el tercer trimestre del 2025, a través de las cuales se resalta lo siguiente:

“(…) En Colombia, las mujeres son parte fundamental del ámbito empresarial. Según el Registro Único Empresarial, de los 1,2 millones de empresas registradas en el RUES como personas naturales, el 59 % (716.759) se identifica con el género femenino. Además, de acuerdo con la encuesta Emicron del DANE (2022), existen cerca de 1,8 millones de micronegocios pertenecientes a mujeres. (…)”3

Por otra parte, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – CONFECÁMARAS, para marzo de 2024 publicó su documento de trabajo denominado “Panorama de las Mujeres en el ámbito laboral y empresarial”, en el cual identifican y analizan los principales desafíos en equidad de género para el desarrollo económico y destacan:

“(…) En materia empresarial, de acuerdo con la información del Registro Único Empresarial y Social – RUES, de las Cámaras de Comercio, del total de personas naturales registradas en 2023, el 59% son mujeres y, del total de las sociedades, el 13% son de propiedad femenina. De hecho, en más del 75% de las firmas la participación de las mujeres en el capital social es inferior al 10% y, en promedio, solo son propietarias del 16% del capital de las empresas registradas como personas jurídicas.

Por otro lado, según datos de una investigación reciente del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CESA, la participación de mujeres en juntas directivas en Colombia ha crecido 7,3 puntos porcentuales desde 2018, pasando de un 15% a un 22,3%, lo cual ubica a nuestro país como líder en América Latina a ese respecto. (…)”4

Las áreas con mejor desempeño en las empresas con liderazgo femenino

Por ejemplo, en las empresas que trabajaron en temas de calidad, aquellas de propiedad o administradas por mujeres, redujeron en 55,8 % los productos no conformes o con defectos, casi nueve puntos porcentuales por encima de la mejora registrada en empresas lideradas por hombres (46,6 %).

La reducción de costos y la generación de ahorros en la producción, asociadas a estas áreas, también explica la eficiencia de las empresas lideradas por mujeres. Se encontró que estas reportaron una reducción promedio de 29 % de los costos de disposición y tratamiento de residuos, un ahorro de 30,5 % en costos por innovación y un aumento de 31,3 % en los ahorros generados por reducción de desperdicios. Para el caso de empresas lideradas por hombres, estos porcentajes son de 22,5 %, 24,1 % y 26,3 %, respectivamente.

En la variación de ingresos, las mujeres también llevan la delantera. Se identificaron aumentos del 25,6 % en el incremento de clientes por oferta innovadora y 27,8 % en las ventas (24,4 % y 26,4 %, respectivamente, para empresas lideradas por hombres). También existe una diferencia importante en la productividad de los trabajadores. Mientras en las empresas lideradas por mujeres el aumento de su eficiencia fue del 25,8 %, en el de las organizaciones lideradas por hombres fue de 17,9 %.

Estos resultados son, a su vez, reflejo de las áreas en las que más trabajan las empresas gerenciadas por mujeres: dentro de las 1.253 analizadas, en los temas que más se interviene es en gestión comercial (33,9 %), productividad operacional (24,5 %) y gestión de la calidad (14,6 %).

Si bien por disposición normativa no con lleva una obligatoriedad en la inclusión de criterios para promover la participación de empresas lideradas por mujeres en los procesos del FENOGE, por buena práctica y como se informó en una comunicación a la Procuraduría General de la Nación, se acoge dicha disposición para el presente proceso, y se incluye el criterio diferencial habilitante para aquellos oferentes que acrediten su calidad de empresa o emprendimiento de mujeres.

# 7.4. Víctimas del conflicto armado

La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto en el país. Como nunca en la historia del país, todas las instituciones del país se han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de conflicto armado.

La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.

La Ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual. Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que, por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial.

De acuerdo con lo reportado por la unidad de víctimas en su portal web, al 31 de diciembre del 2025 van 14.017.255 personas reconocidas como víctimas e incluidas en el Registro Único de Víctimas RUV, identificadas de manera única ya sea por su número de identificación, por su nombre completo o por una combinación de ellos.

Adicionalmente, se conoce de 10.259.900 eventos de desplazamiento forzado que han dejado 8.861.715 personas desplazadas de sus territorios.

Figura 23. Resumen de víctimas de conflicto armado Registro Único de Víctimas RUV Cifras con corte a 31 de diciembre del 2025.

Fuente: Red nacional de información

7.5 Personas en proceso de reintegración o reincorporación

Según la Agencia para la reincorporación y normalización, existen tres procesos a saber: La reintegración regular, que contempla el abordaje integral de la persona en proceso de reintegración y su familia a través de ocho dimensiones (personal, familiar, salud, educativa, productiva, seguridad ciudadana y hábitat), que inciden en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades conducentes al ejercicio autónomo de la ciudadanía en el marco legal; la reintegración especial que promueve la reintegración de las personas postuladas a la Ley 975 de 2005, una vez recobren su libertad efectiva mediante el acceso a los beneficios de acompañamiento psicosocial, formación académica y formación para el trabajo, promoviendo habilidades que les permita ser sostenibles en la legalidad y cumplir con los compromisos adquiridos con las víctimas en materia de reparación simbólica y la reincorporación mediante un proceso integral y sostenible excepcional y transitorio, que considere los intereses de la comunidad de las Farc-Ep en proceso de reincorporación, sus integrantes y sus familias orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan; así mismo al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local.

Figura 24. Personas en proceso de reincorporación-Cifras con corte a 31 de diciembre del 2025.

Fuente: Agencia para la reincorporación y la normalización

Al respecto, es importante mencionar que el decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.4.2.16 busca  fomentar en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

En consonancia con lo anterior, para la ejecución del objeto contractual se prevé la posibilidad de vincular población en proceso de reintegración o reincorporación, principalmente en actividades operativas y de apoyo que no comprometan la seguridad eléctrica ni la idoneidad técnica exigible (Por ejemplo: apoyo logístico, actividades auxiliares no críticas en obra, apoyo administrativo, gestión de bodegaje, alistamiento, entre otras), sin perjuicio de que El Contratista cumpla integralmente con el personal técnico mínimo requerido.

Condiciones de vinculación:

- La vinculación deberá realizarse mediante relación laboral o contractual formal, cumplimiento normativo laboral y de seguridad social aplicable.

- La asignación de funciones deberá ser compatible con el perfil del cargo y con los protocolos de seguridad del proyecto (SST y Seguridad eléctrica).

- Las actividades asignadas no podrán sustituir los perfiles técnicos críticos exigidos como habilitantes del proceso.

Validación y seguimiento (Mecanismos de control): Para acreditar y hacer seguimiento a esta medida, El Contratista deberá presentar a la supervisión como mínimo:

- Relación de personal vinculado bajo este criterio.

- Soporte de verificación expedido por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) o documento equivalente que certifique la condición de la persona.

- Plan de asignación de actividades y capacitación (Inducción SST y PDT del proyecto).

- Reporte mensual de permanencia y rotación asociadas a las bitácoras de obra.

Meta Mínima recomendada: Sin perjuicio de lo definido en los pliegos, se recomienda establecer como condición verificable de vinculación al menos una (1) persona bajo este criterio.

# 7.6. Personas en condición de discapacidad

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0287 del 19 de marzo de 2026, "Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. Y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación”, mediante el cual se busca incorporar medidas afirmativas orientadas a incentivar la participación de las personas con discapacidad en el sistema compras y contratación pública; en virtud de dicha disposición impuso el deber a las entidades sometidas a la Ley 80 de 1993 y a las excluidas de su aplicación  - incluyendo en este aparte a los patrimonios autónomo constituidos por entidades públicas-, de incluir en sus procesos de contratación la aplicación de las disposiciones allí contenidas.

En este orden de ideas, el decreto establece el deber de incorporar en los procesos criterios de accesibilidad a personas con discapacidad en la oferta de bienes, obras y servicios de las entidades.

Para efectos del análisis que demanda el Decreto 0287 de 2026, se tendrá en cuenta que el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 1 del Decreto 0287 de 2026, dispone que se entenderán  como emprendimientos y empresas de personas con discapacidad aquellos que cumplan con alguna de las  siguientes condiciones:

Personas naturales con discapacidad que ejerzan una profesión liberal.

Personas naturales con discapacidad que hayan realizado actividades comerciales a través de un  establecimiento de comercio, durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección.

Personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50%) de sus acciones, partes de interés o cuotas de participación  pertenezcan  a  personas  con  discapacidad  y  los  derechos de  propiedad  hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección.

Personas jurídicas que tengan vinculadas laboralmente al menos una persona con discapacidad en empleos del nivel directivo de la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Del mismo modo el parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.7.2.  de la norma en cita, precisa que “PARÁGRAFO. Para el efecto, la incorporación de las medidas previstas en este artículo deberá estar soportada en una planeación precontractual responsable, con estudios y documentos previos debidamente justificados, que aseguren la adecuada estructuración del proceso de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015”; si bien, al FENOGE no le aplica la Ley 1150 de 2007, en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 1 del Decreto 0287 de 2026 se indica que este es aplicable a los patrimonios autónomos constituido por entidades públicas y en consecuencia, FENOGE integra este análisis en sus documentos contractuales; además, el principio de selección objetiva si constituye uno de los pilares en los que se fundamenta la contratación del Fondo acorde con el Manual de Contratación.

Es por ello que se procede a efectuar un análisis que permita determinar la inclusión de criterios preferenciales

y de accesibilidad a las perdonas en condición de discapacidad, en el presente proceso de contratación, determinado su incorporación en los criterios de habilitación, ponderación y de ejecución de los contratos que deriven conforme lo indica la norma.

Así las cosas, se tiene que:

En Colombia, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo principal proporcionar información sobre indicadores de mercado laboral, pobreza monetaria y características sociodemográficas de la población.  Igualmente, a través de la encuesta se clasifica a las personas según su fuerza de trabajo como población ocupada, desocupada o población fuera de la fuerza de trabajo.

De esta forma es posible estimar los principales indicadores del mercado laboral colombiano, como son: la Tasa Global de Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y la Tasa de Desocupación (TD). A partir del proceso de rediseño de la GEIH (2019-2021), el DANE incluyó dentro de sus objetivos el de promover la visibilidad estadística de grupos poblacionales priorizados que han sido históricamente discriminados y no visibles en la información estadística oficial.

Por lo cual, mediante el boletín técnico de mercado laboral de las personas con discapacidad se presentan los datos correspondientes al mercado laboral para la población con discapacidad, de acuerdo con la metodología de identificación y estimación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares rediseñada, cuyos resultados se han hecho públicos a partir de 2022.

Para la identificación y estimación de las personas con discapacidad, el DANE acoge los lineamientos del Grupo de Washington sobre estadísticas de discapacidad, basados en una lista corta de actividades básicas diarias y cuatro niveles de severidad en la dificultad para realizarlas. Se identifican como personas con discapacidad quienes reportan los dos mayores niveles de dificultad, en al menos una de las actividades.

Figura 25. Mercado laboral de la población con discapacidad – trimestre móvil noviembre 2025 – enero 2026

Durante el trimestre móvil noviembre 2025 – enero 2026, la tasa global de participación (TGP) de la población con discapacidad fue de 22,4%, en comparación con la TGP de la población sin discapacidad de 66,5%, lo que significa una diferencia negativa de 44,1 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones.

En cuanto a la tasa de ocupación, se evidencia que hay una diferencia negativa de 40,4 p.p. entre la población con discapacidad y sin discapacidad, para la primera, esta tasa fue de 20,4% y para la segunda de 60,8%.

Por otro lado, al observar la tasa de desocupación se evidencia que existe una diferencia de 0,4 p.p. dada por una tasa de 9,0% para la población con discapacidad y 8,6% para las personas sin discapacidad; las ramas de actividad donde más se concentró la población ocupada con discapacidad fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (20,4%), seguida de Comercio y reparación de vehículos (17,1%).

A partir de la información anterior, se evidencia que la población en condición de discapacidad presenta una  baja participación en el mercado laboral en comparación con la población sin discapacidad, de igual manera, no  fue  posible  identificar  una  fuente  de  información  que  permita  conocer  las  condiciones  y/o  cantidad  de  emprendimientos y empresas de personas con discapacidad en el mercado colombiano.

De tal manera, con el objetivo de avanzar en el cierre de brechas y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo  2.2.1.2.4.2.7.3., 2.2.1.2.4.2.7.4. y 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 1 del  Decreto 0287 de 2026, el presente proceso incorpora: 1) criterios habilitantes diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, 2) se otorgará un puntaje adicional máxima del dos por ciento (2%) del valor total de los puntos de calificación y 3) mediante las obligaciones contractuales se incorpora condiciones especiales de ejecución en favor de las personas con discapacidad.

# 7.7. Bienes de origen nacional

De acuerdo con la normatividad aplicable y/o acogida por el Fondo, en particular lo indicado en el Decreto 680 de 2021, se realizó el análisis de los siguientes puntos como se presenta a continuación: (1) Definición bienes colombianos relevantes de conformidad con el porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto de la contratación, (2) Verificación de la existencia de esos bienes en el VUCE y (3) Análisis comparativo de Bienes Nacionales y con las especificaciones técnicas de este proceso conforme a las fichas técnicas de los productos remitidas por el fabricante.

7.7.1. Definición bienes colombianos relevantes de conformidad con el porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto de la contratación

Dentro de la definición del presupuesto del presente proceso de selección las actividades de suministro de los módulos fotovoltaicos e inversores comprenden aproximadamente entre un 20 % del presupuesto total, por lo que se constituyen como los bienes más relevantes para la implementación de los SSFV. De igual manera se analizaron otros elementos, equipos y materiales a suministrar dentro del presente proceso, necesarios para la implementación de los SSFV. El formato y valores de referencia de la presente oferta económica, la cual se deriva de los sondeos de mercado utilizados para estimar el presupuesto, no permitan conocer los valores de referencia de elementos y equipos como acometida, gabinetes, tableros, cableado, sistema de puesta a tierra, equipos de comunicaciones y monitoreo, equipos de circuito cerrado de televisión, elementos de la red de MT para conexión del SSFV, estructuras de soporte de módulos, entre otros; ya que los ítems de la oferta que los incluyen, también tienen enmarcado las actividades y mano de obra para su instalación.

7.7.2. Verificación de la existencia de esos bienes en el VUCE

Se procedió a realizar la consulta en la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE en la página oficial https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales de si existen bienes certificados como de origen nacional para módulos fotovoltaicos e inversores, el 13 de abril de 2026, obteniendo los siguientes resultados:

Para módulos fotovoltaicos solo se evidencia un únicamente al fabricante THERMOWIRE S.A.S., quien presenta 7 referencias de módulos.

Para inversores no se evidenciaron fabricantes en las consultas realizadas:

De acuerdo con los requisitos técnicos definidos en el Anexo 03 - Especificaciones técnicas mínimas, se evidenciaron que por temas de capacidad, únicamente 4 referencias de módulos que pueden llegar a cumplir los dispuesto en el anexo mencionados de conformidad con la potencia mínima solicitada y la potencia de dichos módulos, por lo que se procedió a solicitar las fichas técnicas de estos.

En relación con los módulos fotovoltaicos (referencias THMW 615-635W, THMW 635-655W, THMW 685-705W y THMW 715-735W), es imperativo resaltar que, si bien la fabricación de ciertos componentes se origina en R.P. China, estos cuentan con el Registro de Productor de Bienes Nacionales vigente, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como se ve en la imagen anterior.

De acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación pública (Decreto 680 de 2021 y Ley 816 de 2003), la existencia de estos registros ante el VUCE convalida que el producto ha surtido el proceso de transformación o cumplimiento de criterios de origen para ser catalogado formalmente como Bien Nacional.

7.7.3. Análisis comparativo de Bienes Nacionales y con las especificaciones técnicas de este proceso

A continuación, se presenta la tabla de cumplimiento técnico detallada, contrastando los requisitos exigidos en el Anexo 03 - Especificaciones técnicas mínimas (numerales 4 y 5.3.4) frente a las especificaciones de los módulos encontrados en la búsqueda en el VUCE.

| Requisito del Anexo 03 | Especificación del Equipo | Estado de Cumplimiento | Observaciones técnicas |
| --- | --- | --- | --- |
| Certificado RETIE (Vigente) | Certificados ITICCOL PR1-100898 y PR1-101120 | CUMPLE | Indispensable para la instalación en Colombia. |
| Eficiencia Mínima (> 20%) | 21.48% a 23.66% | CUMPLE | Supera el estándar mínimo requerido. |
| Garantía de Producción (90% a 12 años / 80% a 25 años) | 90.3% a 15 años / 84.8% a 25 años | CUMPLE | Supera el estándar de degradación lineal solicitado. |
| Temperatura de Operación (-40°C a +85°C) | -40°C a +85°C | CUMPLE | Cumple con el rango térmico industrial. |
| IEC 61215 (Diseño y Calificación) | Mencionado en ficha y certificado | CUMPLE | Estándar básico de durabilidad. |
| IEC 61730-1 y -2 (Seguridad) | Mencionado en ficha y certificado | CUMPLE | Estándar de seguridad eléctrica. |
| IEC 61701 (Niebla Salina) | No se evidencia en ficha técnica y/o documentos aportados. | NO CUMPLE / NO SOPORTA | Exigido en el Anexo 03 - Especificaciones técnicas mínimas, Tabla 1. Especificaciones técnicas mínimas de módulos solares. Garantiza una correcta operación del SSFV en condiciones ambientales extremas. |
| IEC 61701 (Resistencia Mecánica - resistente a altas cargas mecánicas (vientos huracanados), impacto de granizo y atmósferas corrosivas con alta salinidad y humedad). | No se evidencia en ficha técnica y/o documentos aportados. | NO CUMPLE / NO SOPORTA | Exigido en el Anexo 03 - Especificaciones técnicas mínimas, Tabla 1. Especificaciones técnicas mínimas de módulos solares. Garantiza una correcta operación del SSFV en condiciones ambientales extremas y cuando es sometido a altas cargas mecánicas. |
| IEC 60068 (Polvo y Arena) | No se evidencia en ficha técnica y/o documentos aportados. | NO CUMPLE / NO SOPORTA | Exigido en el Anexo 03 - Especificaciones técnicas mínimas, Tabla 1. Especificaciones técnicas mínimas de módulos solares. Garantiza una correcta operación del SSFV en condiciones ambientales no optimas. |
| UL 1703 (Seguridad ambientes adversos) | No se evidencia en ficha técnica y/o documentos aportados. | NO CUMPLE / NO SOPORTA | Exigido en el Anexo 03 - Especificaciones técnicas mínimas, Tabla 1. Especificaciones técnicas mínimas de módulos solares. Garantiza una correcta operación del SSFV en condiciones ambientales no optimas. |

Se verificó que los paneles ofertados cumplen con los requisitos de eficiencia y potencia; sin embargo, las fichas técnicas y el certificado RETIE aportados no hacen referencia al cumplimiento de las normas IEC 61701 (resistencia a niebla salina y condiciones mecánicas), IEC 60068 (resistencia a polvo y arena) ni UL 1703 (seguridad en ambientes adversos). El Anexo 03 establece dichas normas como requisitos de “mínimo cumplimiento”, en razón a su importancia para garantizar que los módulos fotovoltaicos operen adecuadamente en condiciones ambientales no óptimas. En consecuencia, durante el proceso de selección y en la posterior ejecución contractual, estos módulos no resultarían aceptables al no evidenciarse el cumplimiento de las normas IEC 61701, IEC 60068 o UL 1703 mediante los respectivos sellos o certificaciones.

Adicionalmente, se identificó la existencia de un único fabricante nacional de módulos fotovoltaicos; no obstante, los productos ofrecidos por este no satisfacen integralmente las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el presente proceso, las cuales han sido definidas con el propósito de asegurar la calidad de los sistemas solares fotovoltaicos a implementar y su adecuada operación. De otra parte, no se evidenció oferta de inversores de origen nacional que cumpla con las condiciones requeridas.

En este contexto, considerando que no existe pluralidad de oferta nacional para los bienes relevantes a suministrar y que la oferta identificada no cumple con las especificaciones técnicas mínimas establecidas, no resulta procedente incorporar en el presente proceso reglas de asignación de puntaje para bienes de origen nacional dentro del criterio de calificación “5.2.3. Apoyo a la industria nacional”.

# INDICADORES FINANCIEROS

La capacidad financiera tiene como finalidad establecer las condiciones mínimas que permitan evidenciar la solidez y estabilidad económica de los oferentes. Dichas condiciones constituyen un mecanismo objetivo para verificar que el proponente cuenta con la aptitud financiera necesaria para cumplir de manera oportuna, adecuada y completa el objeto contractual, así como para atender las obligaciones económicas que se generen durante la ejecución del contrato.

De igual forma, es importante resaltar que en el presente proceso fueron incorporados los indicadores de capacidad organizacional tanto (ROE como el ROA), como instrumento complementario de verificación, orientado a asegurar que los proponentes cuenten con condiciones mínimas de desempeño y sostenibilidad financiera para ejecutar el respectivo contrato lo cual implica: i. Adquisición y suministro de equipos, ii. Coordinación logística y técnica en múltiples sedes ó lotes, iii. Cumplimiento de garantías, iv. Atención de contingencias y v. Operación y mantenimiento durante el periodo establecido.

Ahora bien, mediante la Resolución No. 539 de 2025 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, “Por la cual se adopta la versión -2- de los documentos tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura social”, se establecen las condiciones de participación relacionadas con la capacidad financiera y organizacional de los proponentes.

En consecuencia, y en aplicación del principio de planeación y de las buenas prácticas en materia de contratación pública, el presente proceso de selección acoge lo dispuesto en los citados Documentos Tipo, los cuales señalan:

“Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc.)  de los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura social que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratación, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con las matrices de experiencia de los proyectos de infraestructura social estructuradas para la presente versión de los pliegos tipo:

Tabla 5. Indicadores - rangos de presupuesto definidos

| Rango 1 |  | Rango 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| > 0 | < 4.000 SMMLV | ≥ 4.000 SMMLV | - |

(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera y organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de contratación de licitación de obra pública de infraestructura de social de acuerdo con el rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial”

En línea con lo anterior, y conforme al Decreto 0159 de 2026, “Por medio del cual se fija transitoriamente el salario mínimo mensual legal para el año 2026” en $1.750.905,00, se tendrá en cuenta el presupuesto asignado al proceso de selección. El valor máximo presupuestado para el proceso se detalla en la tabla presentada a continuación.

Tabla 6. Presupuesto Oficial y SMMLV.

| Valor | SMMLV | Rango |
| --- | --- | --- |
| $ 1.864.149.761,40 | 1.065 | Rango 1 |

8.1 Fórmulas Capacidad financiera y organizacional.

8.1.1 Capacidad Financiera.

Para el presente proceso de selección se tendrán en cuenta los siguientes índices e indicadores de capacidad financiera:

Tabla 7. Indicadores de capacidad financiera Requeridos.

| REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES |  |
| --- | --- |
| INDICADOR | FÓRMULA |
| CAPITAL DE TRABAJO | Activo Corriente-Pasivo Corriente |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ | Activo corrientePasivo Corriente |
| ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO | Pasivo TotalActivo Total |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | Utilidad OperacionalGastos Intereses |

8.1.2 Capacidad organizacional.

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en el presente sub numeral:

Tabla 8. Indicadores de Capacidad Organizacional Requeridos.

| INDICADOR | FÓRMULA |
| --- | --- |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) | Utilidad operacionalPatrimonio |
| Rentabilidad del Activo (Roa) | Utilidad operacionalActivo total |

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así

Indicador =(i=1nComponente 1 del indicadori) (i=1nComponente 2 del indicadori)

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

- CAPITAL DE TRABAJO

La liquidez de una organización es evaluada por la capacidad para cancelar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido, a medida que éstas se vencen. Se refiere no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a la habilidad para convertir en efectivo disponible determinados activos y pasivos corriente, Indicar la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras. deudas o pasivos a corto plazo.

Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente y la capacidad para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato y las obligaciones económicas que se causen durante la ejecución.

Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán:

Capital de Trabajo = Activo corriente-Pasivo corriente ≥ Capital de Trabajo demandado

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT ≥ CTd

a.1 Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así:

Capital de trabajo = i=1nCTi

- Sumatoria de las capacidades de los proponentes, donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio).

- En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.

Capital de trabajo demandado:

De acuerdo con el documento base de la Resolución No.539 de 2025 de la Agencia Nacional De Contratación Pública Colombia Compra Eficiente “Por la cual se adopta la versión -2- de los documentos tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura social”, respecto al capital de trabajo demandado se indica lo siguiente:

Si el proceso de selección tiene un plazo de ejecución estimado mayor o igual a 12 meses, la determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecución del proceso de selección:

Tabla 9. Meses de apalancamiento de capital de trabajo demandado.

| Plazo estimado de ejecución del proceso de selección |  | Meses de apalancamiento |
| --- | --- | --- |
| ≥ (meses) | < (meses) |  |
| 12 | 18 | 4 |
| 18 | 24 | 6 |
| 24 | 30 | 8 |
| 30 | 36 | 10 |
| 36 | 42 | 12 |
| 42 | 48 | 14 |
| 48 | 54 | 16 |
| 54 | 60 | 18 |
| 60 | - | 20 |

Por lo cual, para el presente proceso el capital de trabajo demandado se establecerá con base en el plazo de ejecución máximo estimado y el presupuesto oficial de cada lote al cual se presenta la oferta.

El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula:

CTd=POE-Anticipo o Pago AnticipadoPlazo Estimado de ejecución del contrato en meses*n

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

n= meses de apalancamiento

Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula:

CTd=POE-Anticipo o Pago Anticipado*33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

Ahora, de acuerdo con el numeral 3.10 Forma de pago de los TCC del presente proceso, y al ser el anticipo optativo por parte de los posibles proponentes, a continuación, se efectúa la diferenciación para la respectiva evaluación del capital de trabajo:

    - Capacidad requerida: sin anticipo

Tabla 10. Capital de trabajo requerido – Sin anticipo

| REGION | PLAZO DE EJECUCIÓN MÁXIMO ESTIMADO | CÁLCULO | CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Región 10 (Córdoba, Sucre y Bolívar) | 18 | 1.864.149.761,4018*6 | $ 621.383.253,80 |

    - Capacidad requerida: con Anticipo

Tabla 11. Capital de trabajo requerido – Con Anticipo

| REGION | PLAZO DE EJECUCIÓN MÁXIMO ESTIMADO | CÁLCULO | CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Región 10 (Córdoba, Sucre y Bolívar) | 18 | 1.864.149.761,40-229.822.578,7518*6 | $ 544.775.727,55 |

Nota: Para el cálculo del valor del Anticipo según lo establecido en la forma de pago, se toma como referencia los valores máximos presupuestados de las actividades propuestas.

- ÍNDICE DE LIQUIDEZ:

Este índice representa la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, permite evaluar si la empresa podrá hacer frente a sus obligaciones financieras inmediatas sin tener que recurrir a fuentes externas de financiamiento. Es decir, es la relación entre el activo y el pasivo corriente, permitiendo determinar la solvencia a corto plazo de la empresa.

Se calculará aplicando la siguiente fórmula:

Índice de Liquidez=Activo CorrientePasivo Corriente

b.1) Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así:

Índice de Liquidez = i=1nComponente 1 del indicadori i=1n Componente 2 del indicadori

Sumatoria de las capacidades de los proponentes, donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez, o su valor corresponde a INDETERMINADO se encuentra habilitado.

- ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO:

Tiene por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera, se trata de establecer el riesgo en que incurren tales acreedores, determinando la probabilidad del oferente de no poder cumplir con sus obligaciones. Este indicador muestra en términos estructurales la capacidad con la que cuentan las empresas de realizar su objeto y cumplir con sus requerimientos de flujo de caja sin depender de entidades externas.

A menores niveles de endeudamiento, se incrementa la probabilidad de que el flujo de caja sea saludable, disminuye el costo de financiación y el riesgo de quiebra de la compañía.  Adicionalmente, al tener un nivel de endeudamiento bajo se incrementa la posibilidad de que las entidades financieras otorguen créditos evitando el incumplimiento de sus obligaciones.

Se calculará aplicando la siguiente fórmula:

Índice de Endeudamiento=Pasivo TotalActivo Total

c.1 Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así:

Índice de Endeudamiento = i=1nComponente 1 del indicadorii=1n  Componente 2 del indicadori:

- Sumatoria de las capacidades de los proponentes, donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio).

- RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES

Es igual a la utilidad operacional, sobre los gastos de intereses, y que refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor razón de cobertura de interés, mayor es la capacidad de cumplir con sus obligaciones.

Se calculará aplicando la siguiente fórmula:

Razón de cobertura de interés=Utilidad operacionalGastos de interés

d.1 Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así:

Razón de cobertura de interés = i=1n  Componente 1 del indicadorii=1n  Componente 2 del indicadori

Sumatoria de las capacidades de los proponentes, donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

Nota: Dado el caso que el proponente presente en el indicador de Razón de cobertura de intereses un valor resultante como “INDETERMINADO”, dicho resultado es válido y/o habilitante para el comité evaluador siempre y cuando su corte de información corresponda al 31 de diciembre de 2024 o 31 de diciembre de 2025.

- RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO (ROE)

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente

Se calculará aplicando la siguiente fórmula:

Rentabilidad sobre patrimonio= Utilidad operacionalPatrimonio

e.1 Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así:

Rentabilidad sobre patrimonio = i=1n  Componente 1 del indicadorii=1n  Componente 2 del indicadori

Sumatoria de las capacidades de los proponentes, donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio).

- RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Se calculará aplicando la siguiente fórmula:

Rentabilidad del activo= Utilidad operacionalActivo total

f.1 Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así:

Rentabilidad del activo = i=1n  Componente 1 del indicadorii=1n  Componente 2 del indicadori

Sumatoria de las capacidades de los proponentes, donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio).

Nota: Para que un proponente (único o plural) se considere habilitado, se requiere que cumpla con la totalidad de los indicadores exigidos en el presente proceso de selección.

8.2 Indicadores solicitados para la capacidad financiera y organizacional

7.2.1 Para Mipyme, participación de mujeres y demás condiciones diferenciales

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme, participación de mujeres y demás condiciones diferenciales.   de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.1.2.4.2.4., 2.2.1.2.4.2.6. y 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores:

Tabla 12. Indicadores de capacidad financiera y organizacional solicitados MIPYME, participación de mujeres y demás condiciones diferenciales.

| INDICADOR | MARGEN SOLICITADO RANGO 1 |
| --- | --- |
| Capital de Trabajo | De acuerdo con lo señalado en la Tabla 10 o 11. Capital de trabajo demandado (según aplique), se deberá acreditar el monto mínimo de capital de trabajo exigido. |
| Índice de endeudamiento | ≤ 70% |
| Índice de liquidez | ≥1,1 |
| Razón de cobertura de intereses | ≥1 |
| Rentabilidad del patrimonio | ≥0,02 |
| Rentabilidad del activo | ≥0,01 |

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad aplicable del criterio diferencial de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y este debe contar con una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.

Nota 1: Tratándose de proponentes plurales se evaluará mediante la sumatoria de las capacidades de los proponentes, donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio) de conformidad con la fórmula que se indica en el índice a.1, b.1, c.1, d.1, e.1 y f.1 del numeral 7.1 Fórmulas Capacidad financiera y organizacional.

- El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.

- El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

- Dado el caso que el proponente presente en el indicador de “Razón de cobertura de intereses” un valor resultante como “indeterminado”, dicho resultado es válido y/o habilitante para el comité evaluador siempre y cuando su corte de información corresponda al 31 de diciembre de 2024 o 31 de diciembre de 2025.

El proponente acreditará la condición de Mipyme domiciliada en Colombia por medio del el Certificado de existencia y representación legal  y/o el Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento del cierre del proceso de selección y con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario; la participación de mujeres y demás condiciones se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del Proceso.

8.2.2 Indicadores solicitados de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren alguna de las condiciones establecidas anteriormente, acreditarán los siguientes indicadores:

Tabla 13.  Indicadores de capacidad financiera y organizacional solicitados para los demás proponentes.

| INDICADOR | MARGEN SOLICITADO RANGO 1 |
| --- | --- |
| Capital de Trabajo | De acuerdo con lo señalado en la Tabla 10 o 11. Capital de trabajo demandado (según aplique), se deberá acreditar el monto mínimo de capital de trabajo exigido. |
| Índice de endeudamiento | ≤ 70% |
| Índice de liquidez | ≥1,2 |
| Razón de cobertura de intereses | ≥1 |
| Rentabilidad del patrimonio | ≥0.04 |
| Rentabilidad del activo | ≥0.02 |

Nota 2: Tratándose de proponentes plurales se evaluará mediante la sumatoria de las capacidades de los proponentes, donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio) de conformidad con la fórmula que se indica en el índice a.1, b.1, c.1, d.1, e.1 y f.1 del numeral 7.1 Fórmulas Capacidad financiera y organizacional.

- El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.

- El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

- Dado el caso que el proponente presente en el indicador de “Razón de cobertura de intereses” un valor resultante como “indeterminado”, dicho resultado es válido y/o habilitante para el comité evaluador siempre y cuando su corte de información corresponda al 31 de diciembre de 2024 o 31 de diciembre de 2025.

# ANÁLISIS DE MERCADO

Con el propósito de recopilar información, costos y datos importantes del sector, el FENOGE ha venido adelantando solicitudes de información a proveedores tales como la SIP-016-2023 y SIP-006-2024, las cuales permiten establecer los valores de referencia para la determinación del valor presupuestal de acuerdo con la ejecución oficial de esta necesidad, tomando como referencia los precios ofertados en el mercado.

9.1. Solicitudes de Información adelantadas para estructurar la iniciativa y el proceso de selección:

El Fondo ha adelantado diversas Solicitudes de Información a Proveedores –SIP públicas, mediante SECOP II y su página web, en el marco de análisis y sondeos de mercado, con el objetivo de obtener información y cotizaciones del mercado, que permitan definir, por medio de un estudio estadístico de los resultados obtenidos, valores de referencia para la contratación de los bienes, obras y servicios requeridos, entre otros, para la implementación, AOM y monitoreo de SSFV en piso y sobre cubierta, en SIN y ZNI, en diferentes regiones del país y de diferentes rangos de capacidad, según se requiera.

Con el propósito de determinar la estructura de costos que fue empleada en las SIPS antes mencionadas, se tomó como referencia el modelo de regionalización adoptado por Colombia Compra Eficiente en los acuerdos marco de precios CCE-074-AMP-2022 cuyo objeto es  establecer: (i) las condiciones para la contratación de los Sistemas Fotovoltaicos y sus elementos al amparo del Acuerdo Marco y la prestación de los Sistemas Fotovoltaicos y sus elementos por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren los Sistemas Fotovoltaicos y sus elementos ; y (iii) las condiciones para el pago de los Sistemas Fotovoltaicos y sus elementos por parte de las Entidades Compradoras, en donde se determinó una estructura de costos por regiones teniendo en cuenta que “En la actualidad, Colombia busca suplir la demanda de energía eléctrica de manera eficiente en todas las regiones del país ya que se tienen dependencias de fuentes de energía que demandan el uso de recursos naturales (...)”; lo anterior llevó a analizar los costos por cada una de las regiones teniendo en cuenta la logística particular asociada al suministro, instalación y puesta en marcha de los SSFV.

Así las cosas, se podrá consultar el desarrollo de estas SIPs en los siguientes enlaces de consulta pública en SECOP II:

SIP-016-2023-FENOGE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5055967&isFromPublicArea=True&isModal=False

SIP-006-2024-FENOGE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6270781&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Es importante señalar que, en el desarrollo del proceso SIP-006-2024, se evidenció una amplia participación del mercado, con la recepción de un total de 44 cotizaciones por parte de distintos proveedores. Una vez surtida la etapa de verificación, se procedió a la depuración de la información, teniendo en cuenta que se exigía la presentación de una certificación de autenticidad y transparencia de la cotización, así como el cumplimiento del formato establecido para tal fin dentro del proceso SIP; en consecuencia, algunas propuestas no fueron consideradas por no cumplir con dichos requisitos.

Con base en la información depurada, se realizó el análisis estadístico a partir de las cotizaciones válidas presentadas por 19 proveedores. Adicionalmente, dado que no era obligatorio cotizar para la totalidad de las regiones, y considerando la región específica en la que se desarrolla el presente proceso, la determinación de los precios de referencia se efectuó con fundamento en 10 cotizaciones.

Adicionalmente, es pertinente señalar que, en procesos de contratación de características similares adelantados por el Fondo, como lo son la IA-004-2024 y la IA-003-2025 se ha contado con una participación de 43 y 60 proponentes, respectivamente, lo cual refuerza la existencia de una base amplia y diversa de oferentes en el mercado para este tipo de procesos de contratación.

En este sentido, se concluye que el mercado presenta condiciones suficientes de pluralidad de oferentes, competencia efectiva y disponibilidad de proveedores idóneos, lo cual garantiza la transparencia del proceso, en línea con los principios de selección objetiva y eficiencia de la contratación.

- Información de referencia de las SIPs para la implementación del SSFV en piso en Los Palmitos, Sucre.

A partir del análisis de la SIP-006-2024 se obtuvieron los valores de referencia para los componentes 1 y 2 para la capacidad planteada de 250 kWp y para la región 10 la cual la conforman los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar.

A continuación, se presentan los valores de referencia obtenidos por el análisis de la SIP para el componente 1:

Tabla 14. Precio Unitario por kWp Componente 1.

| REGION | COMPONENTES | 100,1 - 500 kWp SSFV |
| --- | --- | --- |
| Región 10 Córdoba, Sucre y Bolívar | Componente 1 Factibilidad y diseño detallado o replanteo | $ 451.090,69 |

De acuerdo con lo anterior y en consonancia con lo indicado en la AFPEI que da lugar a este proceso, el valor para el componente 1 corresponde a la suma de $ 112.772.672,50 considerando la capacidad estimada a instalar, sin embargo, el sistema propuesto no incluirá replanteo dado que actualmente no se cuenta con diseños ni ingeniería previa, , adicionalmente no requiere PGS dadas las condiciones sociales del proyecto y la participación de un profesional social dentro del equipo de supervisión de FENOGE de la iniciativa, por lo cual no se considera el rubro destinado al estudio de impacto social. En consecuencia, el valor del Componente 1 se disminuye en la suma de $12.085.132,50 a razón de $48.340,53 por kWp como costo unitario de replanteo, así como la suma de $17.698.225,00 a razón de $ 70.792,9 por kWp como costo unitario de estudio de impacto social quedando como valor estimado de dicho componente el siguiente:

Tabla 15. Precio Unitario por kWp y valor total Componente 1.

| COMPONENTES | Precio Unitario por kWp Componente 1 | Valor Total Componente 1 |
| --- | --- | --- |
| Componente 1 Factibilidad y Diseño detallado | $ 331.957,26 | $ 82.989.315,00 |

Respecto al componente 2, se presentan los valores de referencia obtenidos por el análisis de la SIP:

Tabla 16. Precio Unitario por kWp Componente 2.

| REGION | COMPONENTES | 100,1 - 500 kWp SSFV |
| --- | --- | --- |
| Región 10 Córdoba, Sucre y Bolívar | COMPONENTE 2: SUMINISTRO, TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | $ 5.355.048,14 |
|  | ADMINISTRACIÓN | 17,07% |
|  | IMPREVISTOS | 4,50% |
|  | UTILIDAD | 7,71% |
| VALOR TOTAL kWp + AIU |  | $ 7.001.452.34 |

El componente 2 se obtiene de los valores que se encuentran en la SIP-006-2024, y consiste principalmente en la ejecución de todas las actividades de suministro, transporte e instalación de los equipos y elementos necesarios para la energización y puesta en marcha del SSFV, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente. Para la implementación de este componente, se estableció una estructura de costos AIU que se aplica sobre su valor total, correspondiente a un 17,07% para Administración, un 4,5% para Imprevistos y un 7,71% para Utilidad, valores que fueron integrados en la formulación del presupuesto, quedando así un valor unitario y valor total por kWp y por capacidad estimada del SSFV a construir, así:

Tabla 17. Precio Unitario y valor total por kWp Componente 2

| COMPONENTES | Precio Unitario por kWp Componente 2 | Valor Total Componente 2 |
| --- | --- | --- |
| Componente 2 suministro, transporte, construcción, instalación y puesta en marcha | $ 7.001.452,34 | $ 1.750.363.083,90 |

A la fecha no se ha desarrollado ningún proceso de selección para la implementación de SSFV en la región 10, por lo cual, se toman para los cálculos de presupuesto para el SSFV los valores obtenidos de las medidas estadísticas de la muestra representativa de la SIP-006-2024.

Sobre el componente 3, referente a la Administración, Operación y Mantenimiento – AOM, se tomaron como referencia los resultados de la SIP-016-2023:

este componente 3 hace referencia al diseño e implementación de una metodología de monitoreo, gestión y reporte de metas, indicadores y resultados de la iniciativa; debe estar basado en un análisis de ciclo de vida para hacer seguimiento a los indicadores a lo largo del desarrollo de la iniciativa durante el periodo de un (1) año.

Para este componente se tomó como precios de referencia los resultados de la SIP-016-2023 - Soluciones Solares Fotovoltaicas Centralizadas – SSFVC. La utilización de los resultados de esta SIP responde a que es el último dato con que cuenta el Fondo en relación con esta actividad. Ahora bien, como se aprecia más adelante, los valores obtenidos con la SIP se encuentran indexados a valores de la vigencia de noviembre de 2025. De la misma se observan los siguientes resultados:

Tabla 18. Valores componente 7 de la-SIP-016-2023 para 500kWp (monitoreo y mantenimiento)

| Ítem | 500 kWp |
| --- | --- |
| Componente 7. Monitoreo y mantenimiento (Pesos) | $ 55.340.753 |
| Valor servicio por kWp (12 meses) | $ 110.681,51 |

De acuerdo con los valores establecidos en la SIP-016-2023, los cuales hacen referencia a costos asociados a la vigencia 2023, para obtener un valor cercano a las condiciones actuales de la vigencia noviembre 2025, se actualiza el valor mediante la indexación de precios, cuya formula a utilizar corresponde a:

Valor actualizado= Valor * (IPC Final / IPC Inicial)

- IPC Final (noviembre/2025): 151,87

- IPC Inicial (octubre/2023): 136,45

Tabla 19.  Valores indexados a noviembre 2025 componente 7 de la SIP-016-2023 para 500kWp

| ÍTEM | 500 kWp |
| --- | --- |
| Valor por kWp (10/23) | $ 110.681,51 |
| Valor por kWp (11/25) | $ 123.189,45 |

De tal manera, los resultados corresponderían a valores actualizados con corte al mes de noviembre del 2025 y multiplicándolos por los 250 kWp a implementar obtenemos el siguiente valor:

Tabla 20. Precio unitario por kWp-SIP-016-2023 y valor total Componente 3.

| ÍTEM | Precio Unitario por kWp | Valor Total Componente 3 |
| --- | --- | --- |
| Administración, Operación y Mantenimiento – AOM del SSFV | $ 123.189,45 | $ 30.797.362,50 |

- Definición del presupuesto estimado del proceso de selección para la implementación de SSFV en piso.

Considerando los resultados de las SIPS mencionadas, es preciso realizar las siguientes aclaraciones:

- Para el componente 1 se determinó que no era necesaria la actividad de replanteo dado que no se cuenta con diseños ni ingeniería previa.

- Para los resultados de la SIP-006-2024 en relación con el componente 1, se elimina también la actividad relacionada con la obtención de incentivos tributarios Ley 1715 de 2014 para la definición de presupuesto.

Así las cosas, se presentan los valores con los cuales se estableció el presupuesto de la implementación de SSFV:

Tabla 21. Presupuesto para implementación de SSFV en El Carmen de Bolívar.

| VALOR TOTAL INSTALACION APROXIMADA 1 SSFV de 250 kWp centralizado en piso | VALOR TOTAL SSFV |
| --- | --- |
| Componente 1. Factibilidad e Ingeniería de Detalle | $ 82.989.315,00 |
| Componente 2. Obras civiles, Suministro, transporte, instalación y/o construcción y puesta en marcha de las SSFV. | $ 1.750.363.083,90 |
| Componente 3. Administración, Operación, Mantenimiento y Monitoreo SSFV. | $ 30.797.362,50 |
| VALOR TOTAL | $ 1.864.149.761,40 |

# PRESUPUESTO OFICIAL

Con base en los resultados del estudio de sector y de mercado, se comprueba que existe pluralidad de oferentes para suplir la necesidad de la entidad y según el análisis de los valores unitarios de referencia, se estima como presupuesto oficial el valor de hasta MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.864.149.761,40 M/CTE) incluido IVA el cual comprende la totalidad de costos y gastos directos e indirectos (incluye AIU), así como el cumplimiento de los deberes instrumentales derivados de las obligaciones tributarias nacionales, departamentales, distritales y municipales, debido a lo cual no se reconocerán sumas adicionales por estos conceptos.

El valor del presupuesto expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes- SMMLV equivale aproximadamente a MIL SESENTA Y CINCO SMMLV (1.065) teniendo en cuenta que el SMMLV para el año 2026 es de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.750.905,00 M/CTE).

Banco de la Republica: Disponible en: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Sectores_econ%C3%B3micos

https://datos.enerdata.net/electricidad/estadisticas-mundiales-produccion-electricidad.html

ACTUALIDAD DEL SECTOR ENERGÉTICO COLOMBIANO - PERSPECTIVA SECTORIAL ENERGÍA. Corficolombiana Investigaciones Económicas. Febrero 2023

https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/colombia-solar-energy-market

https://www.metropol.gov.co/ambiental/Paginas/consumo-sostenible/Energias-Renovables.aspx

https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/documento/04-documentos-tipo-transversales-interventoria-version-2

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/

Fuente: https://www.colombiaproductiva.com/ptp-comunica/noticias/informe-productividad-mujeres#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Registro%20%C3%9Anico%20Empresarial,de%20micronegocios%20pertenecientes%20a%20mujeres.

Fuente: https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas/

https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Paginas/La-Reincorporacion-en-cifras.aspx

https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/documento/05-documentos-tipo-transversales-de-infraestructura-social-licitacion-publica-version-2

https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/documento/05-documentos-tipo-transversales-de-infraestructura-social-licitacion-publica-version-2