## Formato cotización
Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-14-2021-FENOGE
Anexo 11 - Formato de cotización
Instrucciones para el diligenciamiento:
1.El cotizante deberá diligenciar en su totalidad la los espacios amarillos de la pestaña APUs y Capacidad Financiera 2.Para cotizar deberá tener en cuenta el valor de los bienes, servicios y obras considerando la totalidad de requisitos, condiciones, obligaciones, especificaciones técnicas, entre otras 3.El cotizante deberá tener en cuenta todos los tributos a que haya lugar, incluyendo los tributos municipales, departamentales y nacionales, y todas las contribuciones y estampillas e impuestos de acuerdo con el tipo de contrato, el objeto y el lugar de ejecución y considerar que el proyecto contempla el trámite de incentivos tributarios ante la UPME.
COMPONENTE | ÍTEM | SERVICIOS A COTIZAR | CANTIDAD | VALOR | Observaciones (Incluir las consideraciones que le parezcan pertinentes para la ejecución de la actividad)
Fase 1 Replanteo para Sistemas Solares Fotovoltaicos en 7 edificaciones de la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia –UNAL | 1 | Replanteo detallado para los sistemas solares fotovoltaicos en 7 edificaciones de la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia –UNAL | 1 | 0
Fase 2 Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha de Sistemas Solares Fotovoltaicos para 7 edificaciones de la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia –UNAL. | 2 | Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico on-grid para el bloque 12 de 131 kWp. | 1 | 0
| 3 | Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico on-grid para el bloque 19A de 56 kWp. | 1 | 0
| 4 | Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico on-grid para el bloque 16 de 98,4 kWp. | 1 | 0
| 5 | Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico on-grid para el bloque 43 de 121 kWp. | 1 | 0
| 6 | Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico on-grid para el bloque 57 de 264 kWp. | 1 | 0
| 7 | Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico on-grid para el bloque M17 de 40 kWp. | 1 | 0
| 8 | Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico on-grid para el bloque M8A de 54,4 kWp. | 1 | 0
| 9 | Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha del sistema de protección de media tensión: reconectador trifásico | 1 | 0
|  |  | Sub Total | 0
|  |  | TOTAL | 0

## APU's
Análisis de precios unitarios
Componente 1: Factibilidad y diseño
Ítem | Descripción | Unidad | Precio Unitario [COP] | Cantidad | Subtotal [COP]
1 | Replanteo de Obra E ingenieria Bloque 12 | GLB |  | 1 | 0
2 | Replanteo de Obra E ingenieria Bloque 19A | GLB |  | 1 | 0
3 | Replanteo de Obra E ingenieria Bloque 16 | GLB |  | 1 | 0
4 | Replanteo de Obra E ingenieria Bloque 43 | GLB |  | 1 | 0
5 | Replanteo de Obra E ingenieria Bloque 57 | GLB |  | 1 | 0
6 | Replanteo de Obra E ingenieria Bloque M17 | GLB |  | 1 | 0
7 | Replanteo de Obra E ingenieria Bloque M8A | GLB |  | 1 | 0
8 | Tramites beneficios tributarios ley 1715 de 2014 | GLB |  | 1 | 0
|  |  |  | Total | 0
Componente 2: Suministro, instalación y puesta en marcha de los SSFV
Bloque 12 - 131 kWp
Ítem | Descripción | Unidad | Precio Unitario [COP] | Cantidad | Subtotal [COP]
1 | Módulos solares fotovoltaicos | Modulo |  |  | 0
2 | Inversores | Inversor |  |  | 0
3 | Estructura Metálica | GLB |  | 1 | 0
4 | Cableado, conexiones y BOS DC | GLB |  | 1 | 0
5 | Conexión en AC | GLB |  | 1 | 0
6 | Tableros de protección | GLB |  | 1 | 0
7 | Alimentadores Baja Tensión | GLB |  | 1 | 0
8 | Canalizaciones portacables | GLB |  | 1 | 0
9 | Instalación y puesta en operación del sistema | GLB |  | 1 | 0
10 | Sistema de protección externa contra rayos y malla puesta a tierra | GLB |  | 1 | 0
11 | Certificación RETIE | GLB |  | 1 | 0
12 | Capacitaciones | GLB |  | 1 | 0
13 | Proceso de conexión CREG 030 de 2018 | GLB |  | 1 | 0
|  |  |  | Total | 0
Bloque 19A - 56 kWp
Ítem | Descripción | Unidad | Precio Unitario [COP] | Cantidad | Subtotal [COP]
1 | Módulos solares fotovoltaicos | Modulo |  |  | 0
2 | Inversores | Inversor |  |  | 0
3 | Estructura Metálica | GLB |  | 1 | 0
4 | Cableado, conexiones y BOS DC | GLB |  | 1 | 0
5 | Conexión en AC | GLB |  | 1 | 0
6 | Tableros de protección | GLB |  | 1 | 0
7 | Alimentadores Baja Tensión | GLB |  | 1 | 0
8 | Canalizaciones portacables | GLB |  | 1 | 0
9 | Sistema de transformacion baja tensión a baja tensión 480V/208V | GLB |  | 1 | 0
10 | Sistema de protección externa contra rayos y malla puesta a tierra | GLB |  | 1 | 0
11 | Instalación y puesta en operación del sistema | GLB |  | 1 | 0
12 | Certificación RETIE | GLB |  | 1 | 0
13 | Capacitaciones | GLB |  | 1 | 0
14 | Proceso de conexión CREG 030 de 2018 | GLB |  | 1 | 0
|  |  |  | Total | 0
Bloque 16 - 98,4 kWp
Ítem | Descripción | Unidad | Precio Unitario [COP] | Cantidad | Subtotal [COP]
1 | Módulos solares fotovoltaicos | Modulo |  |  | 0
2 | Inversores | Inversor |  |  | 0
3 | Estructura Metálica | GLB |  | 1 | 0
4 | Cableado, conexiones y BOS DC | GLB |  | 1 | 0
5 | Conexión en AC | GLB |  | 1 | 0
6 | Tableros de protección | GLB |  | 1 | 0
7 | Alimentadores Baja Tensión | GLB |  | 1 | 0
8 | Canalizaciones portacables | GLB |  | 1 | 0
9 | Sistema de transformacion baja tensión a baja tensión 480V/208V | GLB |  | 1 | 0
10 | Sistema de protección externa contra rayos y malla puesta a tierra | GLB |  | 1 | 0
11 | Instalación y puesta en operación del sistema | GLB |  | 1 | 0
12 | Certificación RETIE | GLB |  | 1 | 0
13 | Capacitaciones | GLB |  | 1 | 0
14 | Proceso de conexión CREG 030 de 2018 | GLB |  | 1 | 0
|  |  |  | Total | 0
Bloque 43 - 121 kWp
Ítem | Descripción | Unidad | Precio Unitario [COP] | Cantidad | Subtotal [COP]
1 | Módulos solares fotovoltaicos | Modulo |  |  | 0
2 | Inversores | Inversor |  |  | 0
3 | Estructura Metálica | GLB |  | 1 | 0
4 | Cableado, conexiones y BOS DC | GLB |  | 1 | 0
5 | Conexión en AC | GLB |  | 1 | 0
6 | Tableros de protección | GLB |  | 1 | 0
7 | Alimentadores Baja Tensión | GLB |  | 1 | 0
8 | Canalizaciones portacables | GLB |  | 1 | 0
9 | Sistema de transformacion baja tensión a baja tensión 480V/208V | GLB |  | 1 | 0
10 | Sistema de protección externa contra rayos y malla puesta a tierra | GLB |  | 1 | 0
11 | Instalación y puesta en operación del sistema | GLB |  | 1 | 0
12 | Certificación RETIE | GLB |  | 1 | 0
13 | Capacitaciones | GLB |  | 1 | 0
14 | Proceso de conexión CREG 030 de 2018 | GLB |  | 1 | 0
|  |  |  | Total | 0
Bloque 57 - 264 kWp
Ítem | Descripción | Unidad | Precio Unitario [COP] | Cantidad | Subtotal [COP]
1 | Módulos solares fotovoltaicos | Modulo |  |  | 0
2 | Inversores | Inversor |  |  | 0
3 | Estructura Metálica | GLB |  | 1 | 0
4 | Cableado, conexiones y BOS DC | GLB |  | 1 | 0
5 | Conexión en AC | GLB |  | 1 | 0
6 | Tableros de protección | GLB |  | 1 | 0
7 | Alimentadores Baja Tensión | GLB |  | 1 | 0
8 | Canalizaciones portacables | GLB |  | 1 | 0
9 | Sistema de transformacion baja tensión a baja tensión 480V/208V | GLB |  | 1 | 0
10 | Sistema de protección externa contra rayos y malla puesta a tierra | GLB |  | 1 | 0
11 | Instalación y puesta en operación del sistema | GLB |  | 1 | 0
12 | Certificación RETIE | GLB |  | 1 | 0
13 | Capacitaciones | GLB |  | 1 | 0
14 | Proceso de conexión CREG 030 de 2018 | GLB |  | 1 | 0
|  |  |  | Total | 0
Bloque M17 - 40 kWp
Ítem | Descripción | Unidad | Precio Unitario [COP] | Cantidad | Subtotal [COP]
1 | Módulos solares fotovoltaicos | Modulo |  |  | 0
2 | Inversores | Inversor |  |  | 0
3 | Estructura Metálica | GLB |  | 1 | 0
4 | Cableado, conexiones y BOS DC | GLB |  | 1 | 0
5 | Conexión en AC | GLB |  | 1 | 0
6 | Tableros de protección | GLB |  | 1 | 0
7 | Alimentadores Baja Tensión | GLB |  | 1 | 0
8 | Canalizaciones portacables | GLB |  | 1 | 0
9 | Sistema de transformacion baja tensión a baja tensión 480V/208V | GLB |  | 1 | 0
10 | Sistema de protección externa contra rayos y malla puesta a tierra | GLB |  | 1 | 0
11 | Instalación y puesta en operación del sistema | GLB |  | 1 | 0
12 | Certificación RETIE | GLB |  | 1 | 0
13 | Capacitaciones | GLB |  | 1 | 0
14 | Proceso de conexión CREG 030 de 2018 | GLB |  | 1 | 0
|  |  |  | Total | 0
Bloque M8A - 54,4 kWp
Ítem | Descripción | Unidad | Precio Unitario [COP] | Cantidad | Subtotal [COP]
1 | Módulos solares fotovoltaicos | Modulo |  |  | 0
2 | Inversores | Inversor |  |  | 0
3 | Estructura Metálica | GLB |  | 1 | 0
4 | Cableado, conexiones y BOS DC | GLB |  | 1 | 0
5 | Conexión en AC | GLB |  | 1 | 0
6 | Tableros de protección | GLB |  | 1 | 0
7 | Alimentadores Baja Tensión | GLB |  | 1 | 0
8 | Canalizaciones portacables | GLB |  | 1 | 0
9 | Sistema de transformacion baja tensión a baja tensión 480V/208V | GLB |  | 1 | 0
10 | Sistema de protección externa contra rayos y malla puesta a tierra | GLB |  | 1 | 0
11 | Instalación y puesta en operación del sistema | GLB |  | 1 | 0
12 | Certificación RETIE | GLB |  | 1 | 0
13 | Capacitaciones | GLB |  | 1 | 0
14 | Proceso de conexión CREG 030 de 2018 | GLB |  | 1 | 0
|  |  |  | Total | 0
Sistema de Protección de Media Tensión
Ítem | Descripción | Unidad | Precio Unitario [COP] | Cantidad | Subtotal [COP]
1 | Reconectador trifasico en media tensión | GLB |  |  | 0
|  |  |  | Total | 0
*Recuerde que no debe contemplar el valor del IVA en la cotización debido a que se incluyó en el componente 1 la actividad del trámite de incentivos tributarios de la Ley 1715 de 2014.
Note on A37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @HUGO ENRIQUE ARIAS FORERO @JUAN CAMILO REINA ERAZO como un hito de pago es con el suministro en sitio y el otro hito de pago es con la instalción, pruebas y puesta en marcha, no deberíamos discriminar eso para poder hacer bien los pagos y la facturación? Reply: Listo agregado el item de instalacion y puesta en marcha

## Capacidad Financiera
CUENTA | VALOR EN PESOS (A DICIEMBRE DE 2020) | OBSERVACIONES
Activo Corriente
Activo Total
Pasivo Corriente
Pasivo Total
INDICADOR FINANCIERO | FÓRMULA | VLR PROPONENTE
LIQUIDEZ | Activo Corriente / Pasivo Corriente | #DIV/0!
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | Pasivo Total / Activo Total | #DIV/0!
CAPITAL DE TRABAJO | Activo Corriente – Pasivo Corriente | 0